ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έργο : «Κατασκευή χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA PROJECT εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας» Προϋπολογισμός :; 50.000,00€.

- Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

| A/A |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | Α.Τ. |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. |  | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% |  | A.T. 1 |  | ΟΙΚ22.20.02 |  | ΟΙΚ-2237 |  | m² |  | 1501-15-03-03-00:2009 |  |
| 1.2 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων |  | A.T. 2 |  | ΟΙΚ22.45 |  | ΟΙΚ-2275 |  | m² |  | 1501-15-02-02-02:2009 |  |
| 1.3 | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών |  | A.T. 3 |  | ΟΙΚ22.56 |  | ΟΙΚ-6102 |  | kg |  | 1501-15-02-02-02:2009 |  |
| 1.4 | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου |  | A.T. 4 |  | ΟΙΚ22.53 |  | ΟΙΚ-2275 |  | m² |  | - |  |
|  | 2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες, με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm |  | A.T. 5 |  | ΟΙΚ52.96.02 |  | ΟΙΚ 5281 |  | m² |  | 1501-15-03-07-01-02:2009 |  |
| 2.2 | Ξύλινη επιτοίχια σύνθεση με θεματική διακόσμηση |  | A.T. 6 |  | ΟΙΚ 52.96.2.Ν1 |  | ΟΙΚ 5281 |  | τεμ |  | 1501-15-03-09-01-00:2009 |  |
| 2.3 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες |  | A.T. 7 |  | ΟΙΚ78.34 |  | ΟΙΚ 7809 |  | m² |  | 1501-03-07-10-01:2009 |  |
|  | 3 ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Λείανση επιφανειών από μάρμαρο |  | A.T. 8 |  | ΧΡΣΟΙΚ74.20.02 Ν1 |  | ΟΙΚ 7420 |  | m² |  | - |  |
| 3.2 | Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων, από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm |  | A.T. 9 |  | ΟΙΚ74.90.02 |  | ΟΙΚ 7492 |  | μμ |  | - |  |
|  | 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου |  | A.T. 10 |  | ΟΙΚ77.55 |  | ΟΙΚ 7755 |  | m² |  | 1501-03-10-03-00:2009 |  |
| 4.2 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας |  | A.T. 11 |  | ΟΙΚ77.84.02 |  | ΟΙΚ 7786.1 |  | m² |  | 1501-03-10-02-00:2009 |  |
|  | 5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη |  | A.T. 12 |  | ΟΙΚ65.02.01.03 |  | ΟΙΚ 6504 |  | m² |  | 1501-03-08-03-00:2009 |  |
| 5.2 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm |  | A.T. 13 |  | ΟΙΚ54.46.01 |  | ΟΙΚ 5446.1 |  | m² |  | 1501-03-08-01-00:2009 |  |
| 5.3 | Ξύλινο στάντ |  | A.T. 14 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν1 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | 1501-15-03-09-01-00:2009 |  |
| 5.4 | Ξύλινη επιφάνεια εργασίας |  | A.T. 15 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν2 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | 1501-15-03-09-01-00:2009 |  |
| 5.5 | Σκαμπό |  | A.T. 16 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν3 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | 1501-15-03-09-01-00:2009 |  |
| 5.6 | Προσθήκες Ξύλινες |  | A.T. 17 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν4 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | 1501-15-03-09-01-00:2009 |  |
| 5.7 | Πινακίδα σήμανσης |  | A.T. 18 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν5 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | - |  |
| 5.8 | Εκτυπωμένες επιφάνειες |  | A.T. 19 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν6 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | - |  |
|  | 6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Αεροκουρτίνα |  | A.T. 20 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν7 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | - |  |
| 6.2 | Φωτιστικά σποτ οροφής |  | A.T. 21 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν8 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | - |  |
| 6.3 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση |  | A.T. 22 |  | ΟΙΚ 56.21 Ν9 |  | ΟΙΚ 5617 |  | τεμ |  | 1501-15-04-20-02-01:2009 |  |
|  | 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Κάμερες ελέγχου του χώρου |  | A.T. 23 |  | ΟΙΚ 80 Ν1 |  | ΟΙΚ 5471 |  | τεμ |  | - |  |
| 7.2 | Η/Υ |  | A.T. 24 |  | ΟΙΚ 80 Ν2 |  | ΟΙΚ 5471 |  | τεμ |  | - |  |
| 7.3 | Οθόνη 42'' |  | A.T. 25 |  | ΟΙΚ 80 Ν3 |  | ΟΙΚ 5471 |  | τεμ |  | - |  |
| 7.4 | Δίκτυο Η/Υ και Internet |  | A.T. 26 |  | ΟΙΚ 80 Ν4 |  | ΟΙΚ 5471 |  | κ.α. |  | - |  |
| 7.5 | Οθόνη Touch Screen εξωτερικού χώρου |  | A.T. 27 |  | ΟΙΚ 80 Ν5 |  | ΟΙΚ 5471 |  | τεμ |  | - |  |