| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ # ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ## Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |  | Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ Προϋπολογισμός: 200.000,00€ |
| --- | --- | --- |

Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα Νομού Ιωαννίνων,  σε διάφορα σημεία κατά μήκος της οδού, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους τόσο προς τη μορφή όσο και προς το μέγεθος, αλλά και την ανάλυση των ποσοτήτων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που  θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- Άρση καταπτώσεων κατά μήκος της οδού με παράλληλη διαμόρφωση του οδοστρώματος για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν.

- Εκσκαφές σε συγκεκριμένα σημεία, με σκοπό τη διαπλάτυνση της οδού.

- Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου κατά μήκος της οδού.

- Διάνοιξη τάφρου κατά μήκος της οδού.

- Κατασκευή επιχώματος κατά μήκος της οδού ή και συμπλήρωση υπάρχοντος.

- Καθαρισμός, διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματος από φερτά υλικά.

- Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20.

- Εξυγίανση του δικτύου σε συγκεκριμένα σημεία με χονδρόκοκο υλικό, το οποίο θα συμπυκνωθεί ανάλογα.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους σε επιλεγμένα σημεία.

- Κατασκευή νέας υπόβασης σε συγκεκριμένα τμήματα προς αποκατάσταση.

- Κατασκευή βάσης οδοστρώματος.

- Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος σε όλη την επιφάνεια της αποκατάστασης.

- Ασφαλτόστρωση όλων των τμημάτων με νέο ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκατοστών.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Σε συνεννόηση με την υπηρεσία θα υποδειχτούν τόσο οι θέσεις όσο και το είδος της επέμβασης, όπου θα περιλαμβάνονται οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννινα /03/2017 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ιωάννινα /03/2017 Ο Αναπ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ιωάννινα /03/2017 Ο Ασκών Χρέη Αναπ. Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |