- ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΜΕΑ

- ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΜΕΑ

Ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο (η απόχρωση ξύλου θα είναι επιλογή της υπηρεσίας, από χρωματολόγιο τουλάχιστον δύο αποχρώσεων) για διαστάσεις στρώματος 0,90x2,00μ. (± 10%).

Με μοτέρ για ρύθμιση 3 σημείων (ηλεκτρική ανάκληση πλάτης, ανύψωση στα πόδια από το ισχίο και σπάσιμο στα γόνατα) καθώς και ρύθμιση συνολικού ύψους.

Με λειτουργία trend-anti Trendelenburg.

Με 4 ρόδες με φρένο, ξύλινα μασίφ κάγκελα ρυθμιζόμενα και συρόμενα καθ΄ ύψος, ξύλινες μετώπες, αναρτήρα έλξης.

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο για όλες τις ρυθμίσεις.

Συμπεριλαμβάνεται στρώμα memory foam (≥5 εκ. βάση από αφρολέξ και ≥53 εκ. ανατομικό υλικό viscoelastic (memory foam)).Περιλαμβάνεται αφαιρούμενη θήκη.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή. Στην περίπτωση δε που ο προσφέρων προμηθεύεται το συνολικό προϊόν από άλλον κατασκευαστή, αυτό θα πρέπει να προκύπτει με σαφή τρόπο από την προσφορά του (να υποβληθεί ξεχωριστός αναλυτικός πίνακας με τα είδη και τον κατασκευαστή τους ανά τεμάχιο με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).

- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης των ειδών με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/EEC.

- Να κατατεθούν εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών για 10 έτη τουλάχιστον.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι με την τοποθέτηση των ειδών θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και εκπαίδευση των χρηστών.

- Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη αλλά τα προμηθεύεται από άλλο φορέα, η υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια, πριν την παραλαβή των ειδών, να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να πιστοποιείται η προέλευσή τους (δελτία αποστολής, συμφωνητικά, πρωτότυπες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο). Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παράσχει τα σχετικά στοιχεία, τα είδη δεν θα παραλαμβάνονται και επιπλέον θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης στο σύνολό της. Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του υπεύθυνή δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για την χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων/εγγυήσεων αν και όταν του ζητηθούν από την υπηρεσία.

- ΕΠΙΠΛΩΣΗ_ΟΙΚΙΑΚΟ

Α. Κατοικίες

- ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΠΛΟ

Κρεβάτι μονό κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να δέχεται στρώμα διαστάσεων 0,90x2,00μ. (± 10%).

Οι μετώπες και οι πλαϊνές τραβέρσες του κρεβατιού είναι εξ ολοκλήρου από ξυλεία MDF υψηλής πυκνότητας (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), επενδεδυμένο με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας).

Το πλαίσιο τοποθέτησης του στρώματος αποτελείται από α) δύο μεταλλικές τραβέρσες που θα στερεώνονται  εσωτερικά των αντίστοιχων ξύλινων του κρεβατιού και β) εγκάρσια αυτών ξύλινοι ελαστικοί ράβδοι  που να λειτουργούν ως σούστες για το στρώμα.

Οι μετώπες του κεφαλιού και των ποδιών έχουν πάχος τουλάχιστον 25mm και φέρουν ειδικά πλαστικά παπουτσάκια για το πάτημά τους στο δάπεδο.

Το πάχος των πλαϊνών ξύλινων τραβερσών είναι τουλάχιστον 30 χιλ.

Οι συνδέσεις των πλαϊνών ξύλινων τραβερσών με τις μετώπες γίνονται με σιδερένια εξαρτήματα (ταχυσύνδεσμοι) καλής ποιότητας και πάντως όχι πλαστικά.

Να προταθούν τουλάχιστον τρεις τύποι κρεβατιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις) για τις μετώπες και τις τραβέρσες.

Περιλαμβάνεται το στρώμα.

ΣΤΡΩΜΑ

Ο σκελετός θα κατασκευασθεί από ελατήρια στην πυκνότερη δυνατή διάταξη πάχους 2,4 χιλ., ατσαλωμένα και ενωμένα μεταξύ τους με σύρμα σπιράλ 1.35 χιλ.

Περιμετρικά του σκελετού τοποθετείται ατσάλινο λαμάκι για  μεγαλύτερη αντοχή.

Επάνω στον σκελετό (τελάρο) τοποθετείται κέτσες από κοκκοφοίνικα και πάνω βάτα ειδικής στρωματοποιίας σε φύλλα βελονιασμένη.

Το στρώμα θα είναι ντυμένο με το ύφασμα καπιτοναρισμένο με βάτα και ρέλι φάρδους 98 mm, ραμμένο περιμετρικά.

- ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ

Κομοδίνο εξ ολοκλήρου από ξυλεία MDF υψηλής πυκνότητας (ή άλλο υλικό  ανώτερης ποιότητας), υπενδεδυμένο με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) ίδιου χρώματος με εκείνο του κρεβατιού.

Με δύο ή τρία συρτάρια.

Οδηγοί συρταριών μεταλλικοί (με μηχανισμό κύλισης)

Ελάχιστο  πάχος καπακιού 20 mm.

Ελάχιστο πάχος πλάτης, πλαϊνών και βάσης καθώς και εσωτερικών τοιχωμάτων και προσώπου συρταριών 16 mm.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι κομοδίνων ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

- ΓΡΑΦΕΙΟ

Ελάχιστων διαστάσεων 120x60 εκ.

Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 25mm (η μετώπη 18mm), επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών χρωμάτων).

Περιμετρικά της επιφάνειας υπάρχει περιθώριο από PVC τουλάχιστον 2mm.

Τα πλαϊνά ακολουθούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με την επιφάνεια εργασίας και φέρουν ρεγουλατόρους από πολυαμιδικό υλικό στο κάτω μέρος, για τη σωστή έδραση του γραφείου.

Το γραφείο φέρει μετώπη στο μπροστινό μέρος από ίδιο υλικό με αυτό της επιφάνειας και των πλαϊνών.

Η ηλεκτροδότηση γίνεται μέσω επισκέψιμων πλαστικών καναλιών καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ενσωματωμένων εσωτερικά στα πλαϊνά του γραφείου ή πάνω από την επιφάνεια εργασίας. Η έξοδος των καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας γίνεται από οπή που καλύπτεται με πλαστική ροζέτα.

- ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Συρταριέρα με σώμα από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ίδιας ή ανώτερης ποιότητας). Απόχρωσης όμοιας με το γραφείο ή άλλης που να συνδυάζεται με αυτό.

Τροχήλατη, ελάχιστων διαστάσεων 40cm πλάτος x 55cm βάθος x 50cm ύψος.

Με τρία μεταλλικά συρτάρια με ελάχιστο πάχος λαμαρίνας 0,6 mm, χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, με αθόρυβο μηχανισμό κύλισης και αντοχής σε κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 20 kg.

Καπάκι και κούτελα συρταριών από το ίδιο υλικό με εκείνον του σκελετού (ελάχιστου πάχους 18mm) ή από ενισχυμένο πλαστικό χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας (σε τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις).

Η συρταριέρα φέρει ξεχωριστό συρτάρι-μολυβοθήκη ή αυτό είναι ενσωματωμένο στο πρώτο συρτάρι της. Η μολυβοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο μορφοποιημένο πολυστυρένιο και η επιφάνεια της με ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων.

Όλα τα σόκορα από ρέλι PVC πάχους τουλάχιστον 2mm.

Να φέρει κλειδαριά ασφαλείας.

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ

Το κάθισμα αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, την έδρα και την πλάτη.

Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής τουλάχιστον Φ25 (χρωμίου ή inox ή ηλεκτροστατικής βαφής), διαμορφωμένο σε σχήμα S.

Στα σημεία έδρασης προσαρμόζονται καλαίσθητα πέλματα από σκληρό πλαστικό για τη σταθερότητα του καθίσματος και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.

Ο σκελετός της έδρας κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ή συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα πλακέ ξύλου (ή ανάλογο υλικό). Επ’ αυτού τοποθετείται μαξιλάρι πολυουρεθάνης, η οποία επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη.

Ο σκελετός της πλάτης κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο με επικολλημένο μαξιλάρι πολυουρεθάνης ή διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλυβδινα προφίλ με λαστιχωτό ύφασμα (ή ανάλογο υλικό) και επενδύεται με ύφασμα ή  δερματίνη.

Το ύφασμα και η απόχρωση θα είναι επιλογής από την αναθέτουσα αρχή (από δειγματολόγιο με τρία τουλάχιστον δείγματα).

Τα μπράτσα του καθίσματος είναι μεταλλικά (προέκταση του σκελετού) με προστατευτική πλαστική καλύπτρα  στα σημεία επαφής με το χρήστη ή επένδυση ημίσκληρης πολυουρεθάνης ή ανάλογο υλικό.

- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤV

Τροχήλατο, κατάλληλο για τηλεόραση >40’’ κατασκευασμένο με στήριξη σε δύο πλαϊνά από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) πάχους τουλάχιστον 18 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), χρώματος αντίστοιχου με τα υπόλοιπα έπιπλα του χώρου.

Η οριζόντια επιφάνεια (καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) όμοιας απόχρωσης με τα πλαϊνά.

Με θέση κάτω από την οριζόντια επιφάνεια (δεύτερο επίπεδο) για την τοποθέτηση συσκευών όπως DVD κλπ.

Εναλλακτικά με πόδια (χωρίς πλαϊνά).

Με πλάτη ή χωρίς.

Τα τελειώματα θα φέρουν επικάλυψη από προφίλ P.V.C. (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 2 mm χρώματος αντίστοιχου της οριζόντιας επιφάνειας.

Στα σημεία έδρασης προσαρμόζονται καλαίσθητα πέλματα από σκληρό πλαστικό για την σταθερότητα του τραπεζιού και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Το τραπέζι να είναι σχήματος Π κατάλληλο για τραπεζάκι καθιστικού τετράγωνο με ελάχιστες διαστάσεις 90x90 εκ. ή ορθογώνιο ελάχιστων διαστάσεων 60x100 εκ. κατασκευασμένο με στήριξη είτε σε δύο πλαϊνά από μοριοσανίδα υπενδεδυμένη με μελαμίνη, χρώματος αντίστοιχου με τα υπόλοιπα έπιπλα του χώρου (επιλογή της υπηρεσίας από πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις), είτε σε τέσσερα ποδαρικά, μεταλλικά ή ξύλινα. Με θέση κάτω από την οριζόντια επιφάνεια τοποθέτησης εφημερίδων-περιοδικών.

Το καπάκι, τα πλαϊνά και η τραβέρσα να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) επενδεδυμένη από μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας). Το καπάκι θα είναι πάχους ≥25mm και τα πλαϊνά και η τραβέρσα θα είναι πάχους ≥18mm. Χρώμα αντίστοιχο με τα υπόλοιπα έπιπλα του καθιστικού.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

Το τραπέζι να είναι σχήματος Π κατάλληλο για τραπεζάκι καθιστικού με ελάχιστες διαστάσεις 50x50εκ.

Το καπάκι και τα πλαϊνά να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) επενδεδυμένη από μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας). Το καπάκι θα είναι πάχους ≥25mm και τα πλαϊνά θα είναι πάχους ≥18mm. Χρώμα αντίστοιχο με τα υπόλοιπα έπιπλα του καθιστικού.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

- ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ

Καναπές τριθέσιος ελάχιστου μήκους 170 εκ.

Το σώμα του καναπέ είναι κατασκευασμένο από ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων.

Το σώμα του καναπέ είναι επενδεδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του και αποτελείται από μαξιλάρια από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη  υψηλής πυκνότητας ή σφαιρίδια σιλικόνης (ή ανάλογο υλικό), επενδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος και υφής επιλογής της υπηρεσίας (από πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

- ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ

Καναπές διθέσιος ελάχιστου μήκους 120εκ.

Το σώμα του καναπέ είναι κατασκευασμένο από ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων.

Το σώμα του καναπέ είναι επενδεδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του και αποτελείται από μαξιλάρια από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη  υψηλής πυκνότητας ή σφαιρίδια σιλικόνης (ή ανάλογο υλικό), επενδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος και υφής επιλογής της υπηρεσίας (επιλογή από πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοθήκη ελάχιστων διαστάσεων 160 μήκος x 200 ύψος x 28 βάθος.

Το υλικό κατασκευής είναι μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (από χρωματολόγιο με πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

Η κάθε  βιβλιοθήκη αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:  πλαϊνά, ορθοστάτες, πλάτη, καπάκι, βάση, δύο ξύλινες πόρτες και τα ράφια.

ΚΑΠΑΚΙ: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 25 mm., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη και στο κάτω μέρος του φέρει  ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα.

ΠΛΑΪΝΑ-ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18mm., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης και εσωτερικά φέρουν διάτρηση ανά 32mm για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης.

ΠΛΑΤΗ: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης.

ΡΑΦΙΑ: Τα ράφια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 22mm επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC.

Τα ράφια είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα – πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών-ορθοστατών.

ΒΑΣΗ: Η βάση των βιβλιοθηκών φέρει 4 ρεγουλατόρους.

ΠΟΡΤΕΣ: Οι πόρτες στα κλειστά σημεία της βιβλιοθήκης θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18mm., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη.

Κάθε πόρτα φέρει δύο μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Οι μεντεσέδες κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα και αποτελούνται από δύο κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα. Επίσης διαθέτουν έλασμα αυτόματης επαναφοράς του φύλλου στην κλειστή θέση.

Τα χερούλια είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

- ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Τραπέζι κουζίνας αποτελούμενο  από τον μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό και την επιφάνεια.

Διάσταση τραπεζίου: τουλάχιστον 160x80εκ

Η επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι επενδυμένη αμφίπλευρα από laminate ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας (επιλογή από πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

Να προταθούν τουλάχιστον τρεις τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και την απόχρωση.

- ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Καρέκλα κουζίνας αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέρη: μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό και την έδρα και την πλάτη (ξεχωριστα μέρη) ή το κέλυφος έδρας-πλάτης.

Να προταθούν τουλάχιστον τρεις τύποι καρεκλών ως προς το σχέδιο και την απόχρωση. Απαραίτητα να συνδυάζεται με το αντίστοιχο τραπέζι.

- ΕΠΙΠΛΟ-ΜΠΟΥΦΕΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

Ελάχιστου μήκους 150 εκ.

Μοντέρνου σχεδίου με συρτάρια-ντουλάπια από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) υπενδεδυμένης με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) (από χρωματολόγιο με τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις)

Συνοδεύεται από καθρέπτη μήκους από 120 εκ. έως μέχρι το μήκος του επίπλου σε πλαίσιο απλού σχεδίου (ίδιας απόχρωσης με το έπιπλο αν είναι από το ίδιο υλικό).

- ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό με τρεις τουλάχιστον διπλές θέσεις με άγκιστρα και ομπρελοθήκη.

Επιλογή από τρία τουλάχιστον σχέδια-αποχρώσεις.

- ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ

Παπουτσοθήκη με 3 συρτάρια, από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας)  υπενδεδυμένης με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) (επιλογή από χρωματολόγιο τριών τουλάχιστον αποχρώσεων). Επιλογή από δύο τουλάχιστον σχέδια.

Πλάτους 60 εκ. (± 10%).

- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΧΟΛ

Καθρέπτης πλάτους 60εκ. (± 10%) για τοποθέτηση πάνω από την παπουτσοθήκη. Βασικά μέρη: μοριοσανίδα με κορνίζα ή μέταλλο, επένδυση: καθρέπτης γυαλί. Επιλογή από τρία τουλάχιστον σχέδια-αποχρώσεις.

- ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Μεταλλικό, επίτοιχο ράφι για πετσέτες, αποτελούμενο από δύο inox βραχίονες, με παράλληλες βέργες για τοποθέτηση πετσετών και μία βέργα ή γάντζους από κάτω για κρέμασμα.

Πλάτους τουλάχιστον 75 εκ.

- ΕΠΙΠΛΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

Σετ επίπλων βεράντας αποτελούμενο από:

- Ένα τραπέζι αλουμινίου με τζάμι ασφαλείας tempered διαστάσεων 130x70 (±10%)

- Έξι πολυθρόνες αλουμινίου (στοιβαζόμενη η μία μέσα στην άλλη για αποθήκευση) με διάτρητο πανί από pvd υψηλής αντοχής

Β. Κοινόχρηστο

- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ TV

Τροχήλατο, κατάλληλο για τηλεόραση >40’’ κατασκευασμένο με στήριξη σε δύο πλαϊνά από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) πάχους τουλάχιστον 18 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), χρώματος αντίστοιχου με τα υπόλοιπα έπιπλα του χώρου.

Η οριζόντια επιφάνεια (καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) όμοιας απόχρωσης με τα πλαϊνά.

Με θέση κάτω από την οριζόντια επιφάνεια (δεύτερο επίπεδο) για την τοποθέτηση συσκευών όπως DVD κλπ.

Εναλλακτικά με πόδια (χωρίς πλαϊνά).

Με πλάτη ή χωρίς.

Τα τελειώματα θα φέρουν επικάλυψη από προφίλ P.V.C. (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 2 mm χρώματος αντίστοιχου της οριζόντιας επιφάνειας.

Στα σημεία έδρασης προσαρμόζονται καλαίσθητα πέλματα από σκληρό πλαστικό για την σταθερότητα του τραπεζιού και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

Το τραπέζι να είναι σχήματος Π κατάλληλο για τραπεζάκι καθιστικού με ελάχιστες διαστάσεις 50x50εκ.

Το καπάκι και τα πλαϊνά να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) επενδεδυμένη από μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας). Το καπάκι θα είναι πάχους ≥25mm και τα πλαϊνά θα είναι πάχους ≥18mm. Χρώμα αντίστοιχο με τα υπόλοιπα έπιπλα του καθιστικού.

Να προταθούν τουλάχιστον δύο τύποι τραπεζιών ως προς το σχέδιο και σε ποικιλία αποχρώσεων (τουλάχιστον τρεις).

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή. Στην περίπτωση δε που ο προσφέρων προμηθεύεται το συνολικό προϊόν από άλλον κατασκευαστή, αυτό θα πρέπει να προκύπτει με σαφή τρόπο από την προσφορά του (να υποβληθεί ξεχωριστός αναλυτικός πίνακας με τα είδη και τον κατασκευαστή τους ανά τεμάχιο με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).

- Όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα έπιπλα θα είναι της ίδιας σειράς και αισθητικά συμβατά μεταξύ τους ανά κατοικήσιμο χώρο (υπνοδωμάτιο, καθιστικό κλπ.), μετά από τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

- Τόσο η κατασκευάστρια όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ΙSO 9001.

- Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη αλλά τα προμηθεύεται από άλλο φορέα, η υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια, πριν την παραλαβή των ειδών, να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να πιστοποιείται η προέλευσή τους (δελτία αποστολής, συμφωνητικά, πρωτότυπες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο). Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παράσχει τα σχετικά στοιχεία, τα είδη δεν θα παραλαμβάνονται και επιπλέον θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης στο σύνολό της. Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του υπεύθυνή δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για την χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων/εγγυήσεων αν και όταν του ζητηθούν από την υπηρεσία.

- Ειδικά για τις μοριοσανίδες, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον με μέγιστο όριο εκπομπής σε φορμαλδεΰδη τύπου Ε1. Επίσης οι μελαμίνες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ) και θα καλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 14322, ΕΝ 14323 και ΕΝ 438-2. Η συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις θα βεβαιώνεται στο στάδιο της προσφοράς μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή, ενώ για το στάδιο της παραλαβής θα εξακριβώνεται από την επιτροπή που θα οριστεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

- ΕΠΙΠΛΩΣΗ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

- ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ (ΜΙΚΡΟΣ)

Πάγκος εργασίας Η/Υ ελάχιστων διαστάσεων 120x80 εκ.

Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και τον μεταλλικό σκελετό.

Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας όπως compact laminate, φυσικό ξύλο κ.λ.π.) με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (από χρωματολόγιο με τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις).

Ο σκελετός του γραφείου είναι μεταλλικός (χρωμίου ή inox ή ηλεκτροστατικής βαφής).

Η ηλεκτροδότηση να γίνεται μέσω επισκέψιμων πλαστικών καναλιών καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ενσωματωμένα εσωτερικά πάνω στην επιφάνεια. Η έξοδος των καλωδίων να γίνεται από οπή που καλύπτεται με πλαστική ροζέτα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το γραφείο να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά EN 527-1, ΕΝ 527-2, ΕΝ 527-3

- ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ (ΜΕΓΑΛΟΣ)

Πάγκος εργασίας Η/Υ ελάχιστων διαστάσεων 180x90 εκ.

Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και τον μεταλλικό σκελετό.

Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας όπως compact laminate, φυσικό ξύλο κ.λ.π.) με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (από χρωματολόγιο με τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις).

Ο σκελετός του γραφείου είναι μεταλλικός (χρωμίου ή inox ή ηλεκτροστατικής βαφής).

Η ηλεκτροδότηση να γίνεται μέσω επισκέψιμων πλαστικών καναλιών καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ενσωματωμένα εσωτερικά πάνω στην επιφάνεια. Η έξοδος των καλωδίων να γίνεται από οπή που καλύπτεται με πλαστική ροζέτα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το γραφείο να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά EN 527-1, ΕΝ 527-2, ΕΝ 527-3

- ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο πάγκος εργασίας εργαστηρίου θα είναι ειδικής κατασκευής, κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση τεχνικού εργαστηρίου και θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό στήριξης και επιφάνεια εργασίας.

Ο πάγκος να έχει εξωτερικές διαστάσεις 180εκ. x 90εκ. (± 10%) και ύψος από το δάπεδο μέχρι την επιφάνεια εργασίας (καθαρό) τουλάχιστον 85cm.

Η επιφάνεια εργασίας του πάγκου να αποτελείται από πάγκο κουζίνας σαγρέ πάχους τουλάχιστον 3cm χρώματος υπόλευκου. Τα προφίλ του πάγκου να είναι κουρπαριστά. Το υλικό της επιφάνειας εργασίας να είναι μη πορώδες, μη υδατοαπορροφητικό να είναι άφλεκτο, αντοχής σε τοξικά, να είναι  απαραμόρφωτο. Να έχει σκληρή επιφάνεια με υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις π.χ. κρούση, χάραξη κ.λ.π. Να είναι αναλλοίωτο στα χημικά καθαριστικά. Να καθαρίζεται εύκολα από μουτζούρες και άλλες επιβαρύνσεις. Η επιφάνεια εργασίας να είναι μονοκόμματη χωρίς διακοπές.

Όλο το δικτύωμα της στήριξης της επιφάνειας εργασίας θα γίνεται σε σκελετό κατασκευασμένο από χάλυβα στραντζαριστό ορθογώνιας διατομής τουλάχιστον 40Χ40mm και πάχους μετάλλου τουλάχιστον 1,5 mm με αφανή ραφή, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (ή χρωμίου ή inox). Στις ενώσεις οι συγκολλήσεις να είναι πλήρεις επί όλων των ευθειών επαφής και τροχισμένες χωρίς δάκρυα με ιδιαίτερα φινιρισμένες ακμές.

Ο σκελετός θα αποτελείται  από δύο οριζόντιες μεταλλικές τραβέρσες που θα τρέχουν κάτω από την επιφάνεια εργασίας σε όλο το μήκος της επιφάνειας εργασίας πάνω στις οποίες θα στηρίζεται η επιφάνεια εργασίας. Κάτω από αυτές θα υπάρχουν μεταλλικά πόδια στην μπροστινή και πίσω πλευρά του πάγκου στα οποία θα στηρίζονται οι τραβέρσες.

Οι τραβέρσες θα στηρίζονται σε μεταλλικά πόδια ίδιας διατομής με αυτές. Τα μεταλλικά πόδια θα τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος του μήκους του πάγκου και ενδιάμεσα σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 140 cm. Σε κάθε περίπτωση να είναι ισοκατανεμημένα στο μήκος του πάγκου, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ισομήκη ανοίγματα. Τα πόδια θα είναι ανά ζεύγη δηλαδή σε κάθε πόδι στην πρόσοψη θα αντιστοιχεί και πόδι στο πίσω μέρος του πάγκου. Όλα τα ζεύγη ποδιών θα ενώνωνται μεταξύ τους εγκάρσια με μεταλλικές στράτζες ίδιου υλικού με τα πόδια σε δύο σημεία α) ακριβώς κάτω από τις τραβέρσες και β) σε ύψος 20 cm τουλάχιστον από το δάπεδο. Ουσιαστικά το πλαίσιο του ζεύγους των ποδιών θα αποτελεί σχήμα Π με ενδιάμεση στήριξη σε απόσταση 20 cm τουλάχιστον από το δάπεδο.

Όλα τα πλαίσια των ζευγών των ποδιών θα ενώνονται μεταξύ τους κατά μήκος του πάγκου με δύο μεταλλικές τραβέρσες τοποθετημένα ισοκατανεμημένα στο ενδιαμεσο μεταξύ του πρόσθιου και του πίσω ποδιού και σε ύψος 20 cm από το δάπεδο. Οι εν λόγω τραβέρσες θα λειτουργούν και για την ανάπαυση των ποδιών των καθήμενων χρηστών.

Στο σημείο πρόσφυσης των ποδιών στο δάπεδο θα φέρουν μαλακό πέλμα ρυθμιζόμενου ύψους για την ρύθμιση των ατελειών του δαπέδου.

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Γραφείο συνεδριάσεων ελάχιστων διαστάσεων 180x90 εκ.

Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και τον μεταλλικό σκελετό.

Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό  ανώτερης ποιότητας όπως compact laminate, φυσικό ξύλο κ.λ.π.) με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας) σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (από χρωματολόγιο με τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις).

Όλες οι ακμές – γωνίες θα είναι καμπυλωμένες για την αποφυγή τραυματισμών.

Ο σκελετός του γραφείου είναι μεταλλικός (χρωμίου ή inox ή ηλεκτροστατικής βαφής) και αποτελείται από 2 πλαίσια σε σχήμα « Π » τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες  μπάρες.

Διαθέτει επίσης ρεγουλατόρους οριζοντίωσης στο δάπεδο.

Η ηλεκτροδότηση να γίνεται μέσω επισκέψιμων πλαστικών καναλιών καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ενσωματωμένα εσωτερικά κάτω από την επιφάνεια. Η έξοδος των καλωδίων να γίνεται από οπή που καλύπτεται με πλαστική ροζέτα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το γραφείο να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά EN 527-1, ΕΝ 527-2, ΕΝ 527-3

- ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Συρταριέρα με σώμα από μοριοσανίδα (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας). Απόχρωσης όμοιας με το γραφείο ή άλλης που να συνδυάζεται με αυτό.

Εναλλακτικά μπορεί το σώμα να είναι μεταλλικό με καπάκι και πρόσωπο συρταριών από μελαμίνη (ή άλλο υλικό ανώτερης ποιότητας).

Τροχήλατη, ελάχιστων διαστάσεων 40cm πλάτος x 55cm βάθος x 50cm ύψος.

Με τρία μεταλλικά συρτάρια με ελάχιστο πάχος λαμαρίνας 0,8 mm, χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, με αθόρυβο τηλεσκοπικό μηχανισμό κύλισης και αντοχής σε κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 30 kg. Δυνατότητα πλήρους εξαγωγής του συρταριού στο 100% και σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (φρένο).

Καπάκι και κούτελα συρταριών από το ίδιο υλικό με εκείνον του σκελετού (ελάχιστου πάχους 18mm) ή από ενισχυμένο πλαστικό χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας (επιλογή από τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις).

Η συρταριέρα φέρει ξεχωριστό συρτάρι-μολυβοθήκη. Η μολυβοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο μορφοποιημένο πολυστυρένιο και η επιφάνεια της με ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων.

Όλα τα σόκορα από ρέλι PVC πάχους τουλάχιστον 2mm.

Να φέρει κλειδαριά ασφαλείας (και κεντρικό κλείδωμα).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Η συρταριέρα να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά ΕΝ 14073-2, ΕΝ 14073-3,  EN 14074-04

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Τροχήλατο κάθισμα εργασίας αποτελούμενο από την βάση, την έδρα, την πλάτη, τα μπράτσα και τους τροχούς. Επίσης διαθέτει: μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό ανάκλησης πλάτης (στροφείο).

Η βάση είναι πεντακτινωτή και κατασκευάζεται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο.

Επένδυση έδρας και πλάτης με με ύφασμα καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή ή με δερματίνη  χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (από χρωματολόγιο με πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

Η κατασκευή και η επένδυση της πλάτης του καθίσματος είναι ίδια με αυτή της έδρας.

Το κάθισμα διαθέτει μηχανισμό (synchro) συγχρονισμένης ανάκλησης της έδρας με την πλάτη και σταθεροποίηση της πλάτης σε διάφορα σημεία επιλογής του καθήμενου μέσω  μοχλού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το κάθισμα να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά: ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2 και ΕΝ 1335-3

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στοιβαζόμενο κάθισμα (σταθερό).

Ο σκελετός είναι μεταλλικός (χρωμίου ή inox ή ηλεκτροστατικής βαφής).

Στα σημεία έδρασης προσαρμόζονται καλαίσθητα πέλματα από σκληρό πλαστικό για την σταθερότητα του καθίσματος και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.

Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, θερμοπλαστικό (ή ανάλογο υλικό), με επικολλημένο μαξιλάρι πολυουρεθάνης επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη.

Επιλογή επένδυσης από δειγματολόγιο τριών τουλάχιστον σχεδίων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Το κάθισμα να φέρει και να προσκομιστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά: ΕΝ 1728

- ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ

Καναπές διθέσιος ελάχιστου μήκους 120εκ.

Το σώμα του καναπέ είναι κατασκευασμένο από ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων.

Το σώμα του καναπέ είναι επενδεδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του και αποτελείται από μαξιλάρια από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη  υψηλής πυκνότητας ή σφαιρίδια σιλικόνης (ή ανάλογο υλικό), επενδυμένα με φυσικό δερμα χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (από πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις).

- ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ερμάρια ελάχιστων διαστάσεων 80cm μήκος x 40cm βάθος x 80cm ύψος.

Το καπάκι των ερμαρίων κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη με περιθώρια από PVC.

Τα θυρόφυλλα στα κλειστά ερμάρια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm με περιθώρια από PVC, κλειδαριά ασφαλείας και πόμολο χρωμίου.

Τα πλαϊνά και η βάση είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη με περιθώρια από PVC.

Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη με περιθώρια από PVC.

Τα ράφια (2 τεμάχια ανά ερμάριο) να είναι κινητά με δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος και να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη.

Στα πέλματα να υπάρχουν ρεγουλάτοροι έδρασης που να επιτρέπουν τη ρύθμιση του ύψους , για την οριζοντίωση του ερμαρίου σε κάθε δάπεδο.

Το χρώμα της μελαμίνης θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον πέντε χρωμάτων) και θα εναρμονίζεται με την απόχρωση των λοιπών επίπλων του γραφείου.

- ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ελάχιστες διαστάσεις: Μήκος 80εκ.  Βάθος 20 εκ.

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22mm, επενδεδυμένα και από τις δυο πλευρές με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 0,3mm, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, να είναι άκαυστη και ανεπηρέαστη από την υγρασία.

Η επένδυση της μελαμίνης στην μοριοσανίδα να έχει τέλεια εφαρμογή και να μην είναι γυαλιστερή. Περιμετρικά της επιφάνειας να υπάρχει περιθώριο από PVC 2mm.

Τα ράφια να έχουν πλάτη ύψους 10-15 εκ. η οποία να ακολουθεί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές των ραφιών και να είναι ίδια σε απόχρωση. Η τοποθέτηση στον τοίχο να γίνεται με κρυφό μηχανισμό

Το χρώμα της μελαμίνης της επιλογής της υπηρεσίας (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον πέντε χρωμάτων).

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση δε που ο προσφέρων προμηθεύεται το συνολικό προϊόν από άλλον κατασκευαστή, αυτό θα πρέπει να προκύπτει με σαφή τρόπο από την προσφορά του (να υποβληθεί ξεχωριστός αναλυτικός πίνακας με τα είδη και τον κατασκευαστή τους ανά τεμάχιο με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).

- Όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα έπιπλα θα είναι της ίδιας σειράς και αισθητικά συμβατά μεταξύ τους ανά κατοικήσιμο χώρο (υπνοδωμάτιο, καθιστικό κλπ.), μετά από τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

- Τόσο η κατασκευάστρια όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO 9001.

- Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη αλλά τα προμηθεύεται από άλλο φορέα, η υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια, πριν την παραλαβή των ειδών, να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να πιστοποιείται η προέλευσή τους (δελτία αποστολής, συμφωνητικά, πρωτότυπες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο). Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παράσχει τα σχετικά στοιχεία, τα είδη δεν θα παραλαμβάνονται και επιπλέον θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης στο σύνολό της. Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του υπεύθυνή δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για την χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων/εγγυήσεων αν και όταν του ζητηθούν από την υπηρεσία.

- Ειδικά για τις μοριοσανίδες, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον με μέγιστο όριο εκπομπής σε φορμαλδεΰδη τύπου Ε1. Επίσης οι μελαμίνες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ) και θα καλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 14322, ΕΝ 14323 και ΕΝ 438-2. Η συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις θα βεβαιώνεται στο στάδιο της προσφοράς μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή, ενώ για το στάδιο της παραλαβής θα εξακριβώνεται από την επιτροπή που θα οριστεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

- ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Α. Κατοικίες

- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

Σιδηρόδρομος τοίχου αλουμινίου μονός (με ράουλο, χουκ, στηρίγματα) για την τοποθέτηση κουρτίνας, πλήρως τοποθετημένος.

Το προφίλ του σιδηρόδρομου να είναι οβάλ ή  τετράγωνο ύψους τουλάχιστον 2,5 cm.

Στις άκρες του σιδηρόδρομου να υπάρχουν τερματικά εξαρτήματα (τάπες).

Ο σιδηρόδρομος να επεκτείνεται δεξιά και αριστερά του ανοίγματος του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας κατά 15cm τουλάχιστον.

Να έχει την δυνατότητα στήριξης στον τοίχο σε απόσταση 10 - 15 cm τουλάχιστον από το πάνω τελείωμα του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας .

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης του σιδηρόδρομου και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρο-υλικά τοποθέτησης και στήριξης για την πλήρη τοποθέτηση είτε σε παράθυρο είτε σε μπαλκονόπορτα.

Τα επιμέρους τεμάχια σιδηροδρόμων που θα προσκομιστούν είναι κατ’ εκτίμηση τα εξής:

- Εικοσιοκτώ (28) τεμάχια μπαλκονόπορτες υπνοδωματίων 1,70μ

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα υπνοδωματίων 1,70μ

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα υπνοδωματίων 1,20μ

- Δεκατέσσερα (14) τεμάχια παράθυρα καθιστικού 2,40μ

- Δεκατέσσερα (14) τεμάχια παράθυρα προθαλάμου 1,20μ

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα κουζίνας 1,40μ

- Επτά (7) τεμάχια μπαλκονόπορτες τραπεζαρίας 2,40μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση σιδηροδρόμων θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ύφασμα κουρτίνας μονόχρωμο από 100% polyester με υφή λινού, κατασκευασμένο με ειδική βραδύκαυστη ίνα trevira cs 100% PES βάρους τουλάχιστον 85gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Πλάτος υφάσματος τουλάχιστον 2.80μ.

Να πιστοποιείται ως βραδύκαυστο ύφασμα βάσει των προδιαγραφών DIN 4102 (κατηγορία Β1), ή άλλων ισοδύναμων (DIN EN 13501-1, BS5867 ή άλλο).

Να πλένεται στους 30 οC, να έχει πιστοποίηση αντοχής στην τριβή για περίπου 20.000 στροφές το λεπτό.

Να διαθέτει τρέσα για την δημιουργία σουρώματος. Στο κάτω μέρος να έχει στρίφωμα ή βαρίδιο. Να έχει στρίφωμα και στα πλαϊνά.

Η κουρτίνα να επεκτείνεται δεξιά και αριστερά του ανοίγματος του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας κατά 15cm τουλάχιστον. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε παράθυρο να υπερκαλύπτει την πόδια κατά 2cm τουλάχιστον.

Η κουρτίνα θα τοποθετηθεί με αναλογία 1:2,5 για την δημιουργία "σούρας".

Κατά την παράδοση για το ύφασμα της κουρτίνας θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον πέντε χρωμάτων).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ραφή της κουρτίνας, η εργασία τοποθέτησης της κουρτίνας με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρο-υλικά, είτε σε παράθυρο είτε σε μπαλκονόπορτα.

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Εικοσιοκτώ (28) τεμάχια μπαλκονόπορτες υπνοδωματίων 1,40μ (+0,15 +0,15) x περίπου 2,10 μ.

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα υπνοδωματίων 1,40μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,70 μ

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα υπνοδωματίων 0,90μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,70 μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Όμοια με κουρτίνα υπνοδωματίου

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Επτά (7) τεμάχια μπαλκονόπορτες τραπεζαρίας 2,10μ (+0,15 +0,15) x περίπου 2,10 μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Όμοια με κουρτίνα υπνοδωματίου

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Επτά (7) τεμάχια παράθυρα κουζίνας  1,10μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,50μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

Όμοια με κουρτίνα υπνοδωματίου

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Δεκατέσσερα (14) τεμάχια παράθυρα καθιστικού 2,10μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,70μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Όμοια με κουρτίνα υπνοδωματίου

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Δεκατέσσερα (14) τεμάχια παράθυρα προθαλάμου 0,90μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,50μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚH

Να είναι βαμβακερή 100% , διαστάσεων τουλάχιστον 0,50x0,70 m.

Το ύφασμα να έχει πυκνότητα ύφανσης τουλάχιστον 200 κλωστών ανά τετραγωνική ίντσα, να μην μαζεύει στο πλύσιμο, να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 60 0C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών σχεδίων-αποχρώσεων).

- ΣΕΝΤΟΝΙ

Να είναι από ύφασμα 100% βαμβακερό, διαστάσεων τουλάχιστον 1,60x2,40m.

Το ύφασμα να έχει πυκνότητα ύφανσης τουλάχιστον 200 κλωστών ανά τετραγωνική ίντσα, να μην μαζεύει στο πλύσιμο, να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 60 0C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών σχεδίων-αποχρώσεων).

- ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ

Να είναι από ύφασμα 100% βαμβακερό, διαστάσεων τουλάχιστον 1,60x2,40m.

Το ύφασμα να έχει πυκνότητα ύφανσης τουλάχιστον 200 κλωστών ανά τετραγωνική ίντσα, να μην μαζεύει στο πλύσιμο, να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 60 0C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών σχεδίων-αποχρώσεων).

- ΠΑΠΛΩΜΑ

Να είναι από ύφασμα 100% βαμβακερό, διαστάσεων τουλάχιστον 1,60x2,40m.

Το ύφασμα να έχει πυκνότητα ύφανσης τουλάχιστον 200 κλωστών και η γέμιση να είναι από microfiber.

Το πάπλωμα να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 400C.

- ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΒΕΛΟΥΤΕ

Η κουβέρτα να είναι ακρυλική ή πολυεστερική, διαστάσεων τουλάχιστον 1,55x2,20m.

Να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 400C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών σχεδίων).

- ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 0,50*0,70m.

Η γέμιση να είναι με πολυεστερικές ίνες/microfiber.

Το εξωτερικό κάλυμμα να είναι αντιμικροβιακό, αντιστατικό, αντιαλλεργικό.

- ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧO

Να είναι για στρώμα διαστάσεων 0.90x2,00m, με λάστιχο και φούστα.

Η επίστρωση να είναι 100% συνθετική, αντιμικροβιακή, αδιάβροχή, αντιαλλεργική, αδιαπέραστη από υγρά και μικροοργανισμούς.

Να μην μαζεύει στο πλύσιμο, και να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 600C.

- ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ

Να είναι βαμβακερή 100% , διαστάσεων τουλάχιστον 0,30x0,50m, από ύφασμα τουλάχιστον 500 γραμμαρίων.

Το ύφασμα να μην μαζεύει στο πλύσιμο και να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 600C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών χρωμάτων-σχεδίων).

- ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Να είναι βαμβακερή 100% , διαστάσεων τουλάχιστον 0,50x1,00m, από ύφασμα τουλάχιστον 500 γραμμαρίων.

Το ύφασμα να μην μαζεύει στο πλύσιμο και να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 600C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών χρωμάτων-σχεδίων).

- ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Να είναι βαμβακερή 100% , διαστάσεων τουλάχιστον 0,70x1,40m, από ύφασμα τουλάχιστον 500 γραμμαρίων.

Το ύφασμα να μην μαζεύει στο πλύσιμο και να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις 600C.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών χρωμάτων-σχεδίων).

- ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πετσέτα κουζίνας διαστάσεων τουλάχιστον 0,30x0,50cm.

Το ύφασμα να μην μαζεύει στο πλύσιμο και να αντέχει σε συνεχόμενες πλύσεις.

- ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ

Τραπεζομάντιλο υφασμάτινο ελάχιστων διαστάσεων τουλάχιστον 1.40x2.40.

Κατά την παράδοση θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον τριών χρωμάτων-σχεδίων).

- ΜΟΚΕΤΑ

Μοκέτα από 100% ίνες πολυαμιδίου (polyamide) ή νάυλον συνολικού βάρους τουλάχιστον 1500 g/m2 (με βάρος πέλους τουλάχιστον 500 g/m2), πυκνότητας τουλάχιστον 180.000 kn/m2.

To συνολικό πάχος μοκέτας(πέλους-βάσης) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 χιλ.

Να είναι βραδύκαυστη σύμφωνα με την προδιαγραφή Cfl-S1 κατ’ ελάχιστο (ή ανάλογη).

Τα τεμάχια που θα προσκομιστούν θα έχουν κατ’ εκτίμηση τις παρακάτω διαστάσεις (θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία):

- Επτά (7) τεμάχια 3,3m x 1,0m

- Επτά (7) τεμάχια 3,5m x 3,0m

- Επτά (7) τεμάχια 3,5m x 4,0m

- Εβδομήντα (70) τεμάχια 0,6m x 1,4m

- Εικοσιοκτώ (28) τεμάχια 1,0m x 2,0m

Όλα τα παραπάνω τεμάχια θα περιλαμβάνουν περιμετρικό ρέλι μοκέτας.

Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής από δειγματολόγιο πέντε τουλάχιστον δειγμάτων-σχεδίων.

- ΤΑΠΕΤΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΚΡΟ

Ταπέτο μπάνιου 100% βαμβακερό, διαστάσεων τουλάχιστον 50x75 εκ.

- ΤΑΠΕΤΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ

Ταπέτο μπάνιου 100% βαμβακερό, διαστάσεων τουλάχιστον 60x90 εκ.

- ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ

Πατάκι εξώπορτας τουλάχιστον 40x60 εκ.

Β. Κοινόχρηστο

- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

Σιδηρόδρομος τοίχου αλουμινίου μονός (με ράουλο, χουκ, στηρίγματα) για την τοποθέτηση κουρτίνας, πλήρως τοποθετημένος.

Το προφίλ του σιδηρόδρομου να είναι οβάλ ή  τετράγωνο ύψους τουλάχιστον 2,5 cm.

Στις άκρες του σιδηρόδρομου να υπάρχουν τερματικά εξαρτήματα (τάπες).

Ο σιδηρόδρομος να επεκτείνεται δεξιά και αριστερά του ανοίγματος του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας κατά 15cm τουλάχιστον.

Να έχει την δυνατότητα στήριξης στον τοίχο σε απόσταση 10 - 15 cm τουλάχιστον από το πάνω τελείωμα του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας .

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης του σιδηρόδρομου και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρο-υλικά τοποθέτησης και στήριξης για την πλήρη τοποθέτηση είτε σε παράθυρο είτε σε μπαλκονόπορτα.

Τα επιμέρους τεμάχια σιδηροδρόμων που θα προσκομιστούν είναι κατ’ εκτίμηση τα εξής:

- Δύο (2) τεμάχια παράθυρα χώρου εκδηλώσεων 1,20μ

- Δεκαέξι (16) τεμάχια παράθυρα χώρου εκδηλώσεων 1,50μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση σιδηροδρόμων θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ

Ύφασμα κουρτίνας «μπλακ άουτ» από 100% polyester, κατασκευασμένο με ειδική βραδύκαυστη ίνα trevira cs 100% PES, βάρους τουλάχιστον 250gr ανά τρέχον μέτρο. Πλάτος υφάσματος τουλάχιστον 2.80μ.

Να πιστοποιείται ως βραδύκαυστο ύφασμα βάσει των προδιαγραφών DIN 4102 (κατηγορία Β1), ή άλλων ισοδύναμων (DIN EN 13501-1, BS5867 ή άλλο).

Να πλένεται στους 30ΟC. Να διαθέτει τρέσα για την δημιουργία σουρώματος. Στο κάτω μέρος να έχει στρίφωμα ή βαρίδιο. Να έχει στρίφωμα και στα πλαϊνά.

Η κουρτίνα να επεκτείνεται δεξιά και αριστερά του ανοίγματος του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας κατά 15cm τουλάχιστον όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε παράθυρο να υπερκαλύπτει την πόδια κατά 2cm τουλάχιστον.

Η κουρτίνα θα τοποθετηθεί με αναλογία 1:2 για την δημιουργία "σούρας".

Κατά την παράδοση για το ύφασμα της κουρτίνας θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον πέντε χρωμάτων).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ραφή της κουρτίνας, η εργασία τοποθέτησης της κουρτίνας και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρο-υλικά είτε σε παράθυρο είτε σε μπαλκονόπορτα.

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν κουρτίνες θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Δύο (2) τεμάχια παράθυρα χώρου εκδηλώσεων 0,90μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,30μ

- Δεκαέξι (16) τεμάχια παράθυρα χώρου εκδηλώσεων 1,20μ (+0,15 +0,15) x περίπου 1,30μ

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση κουρτινών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στόρια γραφείου με φύλλα 25mm αλουμινίου μονόχρωμα.

Το στόρι να αποτελείται από μεταλλικό ανωκάσι (άνω μέρος) στο οποίο βρίσκονται ο μηχανισμός περιστροφής και το φρένο των φύλλων. Tα φύλλα θα είναι αλουμινίου και στερεωμένα με σκαλέτες (κορδόνια) και το μεταλλικό κατωκάσι (κάτω μέρος) θα είναι κλειστό ενισχυμένου τύπου . Θα υπάρχει χειριστήριο ελέγχου ανόδου/καθόδου και περιστροφής των φύλλων.

Να έχει την δυνατότητα στήριξης στον τοίχο σε απόσταση 10 – 15 cm τουλάχιστον από το πάνω τελείωμα του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας ή στήριξη σε οροφή.

Κατά την παράδοση για τα στόρια θα κατατεθεί απαραίτητα δείγμα (επιλογή από χρωματολόγιο τουλάχιστον πέντε χρωμάτων).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησής τους και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρο-υλικά.

Τα ανοίγματα στα οποία θα τοποθετηθούν στόρια θα είναι τα παρακάτω (παράθυρα και μπαλκονόπορτες)

- Έξι  (6) τεμάχια παράθυρα περίπου 1,80μ (1,60+0,10+0,10) x 1,40μ (1,30+0,10)

- Δύο  (2) τεμάχια παράθυρα περίπου 1,90μ (1,70+0,10+0,10) x 1,40μ (1,30+0,10)

- Δύο  (2) τεμάχια παράθυρα περίπου 1,50μ (1.30+0,10+0,10) x 1,40μ (1,30+0,10)

Οι ακριβείς διαστάσεις των προς τοποθέτηση στοριών θα ληφθούν επί τόπου του έργου.

- ΤΑΠΕΤΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ

Ταπέτο μπάνιου 100% βαμβακερό με διαστάσεις τουλάχιστον 60x90 εκ.

- ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ

Πατάκι εξώπορτας τουλάχιστον 40x60 εκ.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια (για τα είδη που διαθέτουν ανάλογα και οπωσδήποτε για τις κουρτίνες  και τις μοκέτες) ή από βεβαιώσεις του προμηθευτή.

- Τονίζεται ιδιαίτερα η απαίτηση βραδυκαυστότητας για τις κουρτίνες και τις μοκέτες (περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε επιμέρους είδος). Να προσκομιστούν απαραίτητα τα σχετικά πιστοποιητικά.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α. Κατοικίες

- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων εντοιχιζόμενο 60cm, χωρητικότητας πλύσης τουλάχιστον 8 kg, και στεγνώματος τουλάχιστον 5 kg, τουλάχιστον 1400 στροφών, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+.

- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ > 40΄΄

Τηλεόραση > 40” ιντσών, Ανάλυση Full HD, ρυθμός ανανέωσης εικόνας τουλάχιστον 200ΗΖ /450 ΡΜΙ, Τεχνολογία LED, Smart TV.

- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32΄΄

Τηλεόραση 32” ιντσών, Ανάλυση Full HD, ρυθμός ανανέωσης εικόνας 100ΗΖ /200 ΡΜΙ, Τεχνολογία LED.

- ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 70cm

Ψυγειοκαταψύκτης δίπορτος πλάτους 70cm, και ύψους τουλάχιστον 1,85μ, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 450 lt, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον  Α+, Inox, Full No Frost.

- ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ)

Αυτόνομη εστία κεραμική με τέσσερις ζώνες, εντοιχιζόμενη, με χειριστήριο αφής και ασφάλεια κλειδώματος.

Στην τοποθέτηση των εστιών θα περιλαμβάνεται και εργασία διάνοιξης της απαραίτητης οπής στον υφιστάμενο πάγκο κουζίνας μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

- ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ)

Φούρνος εντοιχιζόμενος αερόθερμος, χωρητικότητας τουλάχιστον 55 lt, ενεργειακής κλάσης Α, inox, χωνευτοί διακόπτες. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ταψιά (1 ρηχό και ένα βαθύ) και μία (1) σχάρα.

- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Απορροφητήρας συρόμενος 60εκ., inox με λαμπτήρες, με ελάχιστη δυνατότητα απορρόφησης 350 m3/h και επίπεδο θορύβου όχι μεγαλύτερο των 66 dbA.

Στην τοποθέτηση του αποροφητήρα θα περιλαμβάνεται η εργασία διάνοιξης των απαραίτητων οπών στα υφιστάμενα ντουλάπια κουζίνας, καθώς και η προμήθεια, τοποθέτηση και προσαρμογή του πλαστικού σωλήνα μέχρι έξω από το κτίριο μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων πλάτους 45cm, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+, χωρητικότητας 9 σερβίτσιων, με οθόνη ενδείξεων και μη εμφανή πίνακα χειρισμού.

Στην τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων θα περιλαμβάνεται και η εργασία προσαρμογής της διακοσμητικής μετώπης της υφιστάμενης κουζίνας (όχι η προμήθεια αυτής), μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (ΟΙΚΙΑΚΗ)

Ηλεκτρική σκούπα ελάχιστης ισχύος 700 Watt, ενεργειακής κλάσης Α. Απόδοση στο δάπεδο τουλάχιστον Α και απόδοση στα χαλιά τουλάχιστον C.

- ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Φούρνος μικροκυμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 20 lt, ελάχιστης ισχύος 700 Watt.

- ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ

Φορητή ηλεκτρική συσκευή για το στέγνωμα μαλλιών, τουλάχιστον 1800Watt.

- ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD

Ραδιόφωνο fm/am, με CD PLAYER, Θύρα USB KAI MP3.

- ΣΥΣΚΕΥΗ DVD

Συσκευή DVD (DVD Player) με θύρα USB. Να υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστον MP3 και ΜΡEG4.

- ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (MULTI)

Πολυκόφτης με ισχύ τουλάχιστον 450watt και μπολ τουλάχιστον 0,5 λίτρων, με διπλή λεπίδα.

- ΣΤΙΦΤΗΣ

Στίφτης με ισχύ ≥30watt.

- ΤΟΣΤΙΕΡΑ

Τοστιέρα 2 θέσεων, με κεραμική πλάκα, ισχύ ≥700watt.

- ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

Μίξερ χειρός με ισχύ ≥400watt, 3 ταχύτητες.

- ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

Βραστήρας νερού με ισχύ ≥2000watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 1,5 λίτρα.

- ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Φραπιέρα επιτραπέζια με ισχύ τουλάχιστον 100watt.

- ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

Καφετιέρα φίλτρου, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 φλ., 800watt τουλάχιστον.

Β. Κοινόχρηστο

- ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 60cm

Ψυγείοκαταψύκτης, δίπορτος πλάτους 60cm και ύψους τουλάχιστον 1,85 μ, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 300 lt, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον  Α+, Inox, Full No Frost.

- ΕΣΤΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ

Αυτόνομη εστία εμαγιέ με δύο εστίες και διακόπτες ελέγχου στο μπροστινό μέρος της εστίας, και μία εστία ταχείας.

Τύπος Εστίας: Αυτόνομη

Αριθμός Εστιών: 2

Χρώμα: Inox

- ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Φούρνος μικροκυμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 20 lt, ελάχιστης ισχύος 700 Watt.

- ΤΟΣΤΙΕΡΑ

Τοστιέρα 2 θέσεων, με κεραμική πλάκα, ισχύ ≥700watt.

- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ > 40΄΄

Τηλεόραση > 40” ιντσών, Ανάλυση Full HD, ρυθμός ανανέωσης εικόνας τουλάχιστον 200ΗΖ /450 ΡΜΙ, Τεχνολογία LED, Smart TV.

- ΣΥΣΚΕΥΗ DVD

Συσκευή DVD (DVD Player) με θύρα USB. Να υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστον MP3 και ΜΡEG4.

- ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

Βραστήρας νερού με ισχύ ≥2000watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 1,5 λίτρα.

- ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Φραπιέρα επιτραπέζια με ισχύ τουλάχιστον 100watt.

- ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

Καφετιέρα φίλτρου, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 φλ., 800watt τουλάχιστον.

- ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ-ΜΠΑΟΥΛΟ

Καταψύκτης μπαούλο τουλάχιστον 500 lt.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

Ηλεκτρική σκούπα ελάχιστης ισχύος 700 Watt, χωρητικότητας τουλάχιστον 3.5 λίτρων με σακούλα μίας χρήσης .

Ενεργειακή Κλάση: A

Απορροφητικότητα σε σκληρά δάπεδα: A

Απορροφητικότητα σε χαλιά: Α

Εκπομπή σκόνης: A

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή.

- Με την τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξή.τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι με την παράδοση των ειδών θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, ρύθμιση και επίδειξή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα ηλεκτρικά είδη θα φέρουν απαραίτητα πιστοποίηση CE MARK.

- ΦΟΥΡΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

- Φούρνος ζαχαροπλαστικής

Ηλεκτρικός φούρνος ζαχαροπλαστικής convection, 4 θέσεων 60x40εκ ή 4 θέσεων GN 1/1. Ανοξείδωτης κατασκευής. Με μηχανικό ή ψηφιακό πάνελ ελέγχου. Θερμοστάτης τουλάχιστον 2800 C. Εσωτερικός φωτισμός.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι με την παράδοση των ειδών θα γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξή τους.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Α. Κατοικίες

- ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

| ### Α/Α | ### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Είδος - Φορητός Η/Υ (Laptop) |  |  |
| Είδος | Φορητός Η/Υ (Laptop) | ΝΑΙ |
| Μέγεθος Διαγωνίου Οθόνης | 15,6’’ | ΝΑΙ |
| Επεξεργαστής | Οικογένειας x86-64, δύο (2) πυρήνων, συχνότητας >=2,0 GHz, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης TDP<=15W | ΝΑΙ |
| Μνήμη | 4 GB | ΝΑΙ |
| Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |
| Αποθηκευτικά μέσα δεδομένων | Ένα(1) SSD 120 GΒ | ΝΑΙ |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW | ΝΑΙ |
| Θύρες Διασύνδεσης | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 3.0, Wi-Fi, LAN | ΝΑΙ |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 GR 64-bit, ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |

Β. Κοινόχρηστο

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ

| ### Α/Α | ### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Είδος - Η/Υ Θέσης εργασίας με οθόνη |  |  |
| Η/Υ |  |  |
| Επεξεργαστής | Οικογένειας x86-64, τεσσάρων (4) πυρήνων, συχνότητας >=2,7 GHz, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης (TDP<=70W) | ΝΑΙ |
| Μνήμη | 4 GB, DDR4 | ΝΑΙ |
| Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |
| Αποθηκευτικά μέσα δεδομένων | Ένα (1) HDD 500GB, Serial ATA III 6 Gbps, 7200 rpm Ένα(1) SSD 2.5’’ 240GΒ, Max ταχύτητα σειριακής εγγραφής και ανάγνωσης >=500 MB/s | ΝΑΙ |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW | ΝΑΙ |
| Δίκτυο | Ethernet 1000 | ΝΑΙ |
| Θύρες Διασύνδεσης | Τέσσερις (4) USB 3.0, δύο (2) USB 2.0, μία (1) παράλληλη, μία (1) HDMI, μία (1) Display port, microphone (stereo, 3.5mm), headphone (stereo, 3.5mm) | ΝΑΙ |
| Επιπρόσθετα | Καρτό αναγνώστης | ΝΑΙ |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro GR 64-bit, ή ισοδύναμο Εγκατεστημένο στον SSD δισκο αποθήκευσης | ΝΑΙ |
| Κουτί Η/Υ | Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση, Small Form Factor (SFF) ή Midi tower. | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | 60 μήνες με επισκευή και επανεγκατάσταση στη θέση λειτουργίας του ως την επόμενη εργάσιμη ημέρα (On Site - Repair Next Business Day) | ΝΑΙ |
| O H/Y Θα συνοδεύεται: | Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ποντίκι οπτικό με ροδέλα Στερεοφωνικά Ηχεία 6W με δική τους τροφοδοσία | ΝΑΙ |
| Ο Η/Υ Θα πρέπει: | Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Ωστόσο οι δίσκοι αποθήκευσης μπορούν να μην ανήκουν στην βασική σύνθεση του υπολογιστή όπως προσφέρεται από τον κατασκευαστή του. | ΝΑΙ |
| Οθόνη Η/Υ Επίπεδη |  |  |
| Τεχνολογίας | LED |  |
| Μέγεθος Διαγωνίου Οθόνης | >=23,5’’ | ΝΑΙ |
| Ανάλυση | FullHD (1920 pixel x 1080 pixel). | ΝΑΙ |
| Απόκριση | 5 ms | ΝΑΙ |
| Φωτεινότητα | 200 cd/m² | ΝΑΙ |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 170ο /160ο | ΝΑΙ |
| Σύνδεση | HDMI (Θα συνοδεύεται από καλώδιο HDMI) | ΝΑΙ |

- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτών Laser

| # Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | # ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser A4 | ΝΑΙ |
| Ταχύτητα κανονικής εκτύπωσης | έως 33 σελ/λεπτό | ΝΑΙ |
| ποιότητα εκτύπωσης: | 1200x1200 dpi | ΝΑΙ |
| Μέσος κύκλος εργασίας μηνιαίος σε Α4: | 3.000 σελίδες | ΝΑΙ |
| Mνήμη | 128 ΜΒ | ΝΑΙ |
| Θύρες σύνδεσης | 1 USB 2.0 , 1 Ethernet 10/100Base-TX | ΝΑΙ |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματη Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
| Δίσκοι εισόδου χαρτιού | Δύο: ένας Δίσκος 50 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, και ένα δίσκος εισόδου 250 φύλλων | ΝΑΙ |
| Προσομοίωση | PCL6 / PCL5e | ΝΑΙ |

- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ασπρόμαυρο Laser φωτοτυπικό μηχάνημα Α3 με τις εξής προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης / Σάρωσης / Φωτοτυπίας τουλάχιστον 25 αντίγραφα /λεπτό σε Α4 ασπρόμαυρο

Αυτόματος τροφοδότης (ADF) με αναστροφή χωρητικότητας 50 φύλλων – σάρωση / εκτύπωση διπλής όψης

Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης / σάρωσης : τουλάχιστον 600 dpi

Μηνιαία Παραγωγή~ τουλάχιστον 10000 σελίδες

Τροφοδότηση χαρτιού: 3 κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1000 φύλλων συνολικά (Α4 και Α3)

Σμίκρυνση / μεγέθυνση: 25%,50%,65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 100%, 122%, 141%, 200%

Συνδεσιμότητα Ethernet/ USB

Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης με αποθήκευση σε USB stick σε αρχεία PDF

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες.

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO 9001.

- Με την τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη θα φέρουν απαραίτητα πιστοποίηση CE MARK.

- ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ

Α. Κατοικίες

- ΓΑΣΤΡΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

Γάστρα φούρνου εμαγιέ με καπάκι και σχάρα, διαστάσεων τουλάχιστον 38 εκατοστών (με τις λαβές).

- ΣΕΤ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Σετ πέντε μαγειρικών σκευών που θα αποτελείται από τα ακόλουθα τεμάχια:

Χύτρα (κατσαρόλα) τουλάχιστον 24 εκ. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

Χύτρα (κατσαρόλα) τουλάχιστον 22 εκ. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

Χύτρα (κατσαρόλα) τουλάχιστον 16 εκ. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10

Γαλατιέρα τουλάχιστον 16 εκ με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10

Τηγάνι τουλάχιστον 24 εκ. αντικολλητικό

Ειδικά σχεδιασμένη βάση για ομοιόμορφη διάχυση της θερμοκρασίας.

Κατάλληλα για κάθε τύπο εστίας.

- ΤΗΓΑΝΙ

Τηγάνι οικολογικό με αντικολλητική επίστρωση, με διάμετρο 28 εκατοστά (±20%)

- ΣΕΤ ΚΟΥΠΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Σετ έξι τεμαχίων κούπες πορσελάνης (με χρώμα ή σχέδιο).

- ΣΕΤ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

Σετ έξι τεμαχίων φλιτζάνια ελληνικού καφέ από πορσελάνη (με χρώμα ή σχέδιο).

- ΣΕΤ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων φλιτζάνια τσαγιού πορσελάνης (με χρώμα ή σχέδιο)

- ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων γυάλινα ποτήρια νερού, διάφανα.

- ΣΕΤ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων πιρούνια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΓΛΥΚΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων πιρούνια γλυκού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΓΛΥΚΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων κουτάλια γλυκού ανοξείδωτα

Σημείωση για τα α/α (8)-(12): όλα τα σχετικά είδη θα είναι της ίδιας σειράς

- ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ

Σετ πιάτα 20 τεμαχίων πορσελάνης

Το σετ αποτελείται από:

6 πιάτα ρήχα

6 πιάτα βαθία

6 πιάτα φρούτου

1 πιατέλα οβάλ

1 σαλατιέρα

- ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΠΑΣ

Κουτάλα σούπας από ανοξείδωτο ατσάλι

- ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ

Κουτάλα τρυπητή από ανοξείδωτο ατσάλι

- ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Σπάτουλα ανοξείδωτη

- ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΡΥΠΗΤΗ

Σπάτουλα ανοξείδωτη τρυπητή

- ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΩΜΙΟΥ

Μαχαίρι ψωμιού

- ΜΠΡΙΚΙ

Μπρίκι ανοξείδωτο 350 ml.

- ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ

Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο

- ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Ανοιχτήρι μπουκαλιών ανοξείδωτο

- ΤΡΙΦΤΗΣ

Τρίφτης χειρός ανοξείδωτος.

- ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ

Πιατοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι, για την γούρνα του νεροχύτη.

- ΨΩΜΙΕΡΑ

Ψωμιέρα ανοξείδωτη με καπάκι

- ΣΕΤ ΒΑΖΩΝ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ

Σετ βάζων για καφέ-ζάχαρη γυάλινα με καπάκι.

- ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μεταλλική βάση για χαρτί κουζίνας.

- ΡΑΓΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ανοξείδωτη ράγα κουζίνας ενιαία ή σπαστή συμβατή με τα προς ανάρτηση είδη (κουτάλες κλπ)

- ΑΥΓΟΔΑΡΤΗΣ

Ανοξείδωτος αυγοδάρτης

- ΛΑΒΙΔΑ ΣΑΛΑΤΑΣ

Ανοξείδωτη λαβίδα σαλάτας

- ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

Δοχείο λαδιού inox

- ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Γυάλινα πυράντοχα δοχεία αποθήκευσης φαγητού με πλαστικό καπάκι (σετ 6 τεμαχίων).

- ΣΕΤ ΜΠΩΛ – ΣΑΛΑΤΙΕΡΕΣ

Σετ μπωλ-σαλατιέρες inox  δύο τεμαχίων

- ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ

Σετ μαχαιριών κουζίνας 8 τεμαχίων.

- ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Φόρμες ψησίματος μεταλλικές ή σιλικόνης. Δύο τεμάχια, μία στρογγυλή και μία μακρόστενη.

- ΣΕΤ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΑΨΙΑ

Πυρίμαχα γυάλινα ταψιά σε ορθογώνιο σχήμα. Σετ δύο τεμαχίων (μεσαίο και μεγάλο)

- ΤΑΨΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Ταψί στρογγυλό της με διάμετρο τουλάχιστον 24 εκατοστά από ανοξείδωτο ατσάλι.

- ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας.

- ΡΟΛΟΙ ΤΟΙΧΟΥ

Ρολόι τοίχου διαμέτρου 25 εκ (±20%).

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Πίνακας ζωγραφικής σε καμβά τεχνικής μονοτυπίας χωρίς κορνίζα. Σχέδιο της επιλογής της Υπηρεσίας από 10 δείγματα σχεδίου.

- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Βουρτσάκι καθαρισμού τουαλέτας (πιγκάλ) ανοξείδωτο με δοχείο.

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος με εσωτερικό πλαστικό κάδο, ανθεκτικός, αφαιρούμενος εσωτερικός κουβάς. Ποδόπληκτρος μηχανισμός. Χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων.

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος με εσωτερικό πλαστικό κάδο, ανθεκτικός, αφαιρούμενος εσωτερικός κουβάς. Ποδόπληκτρος μηχανισμός.

Β. Κοινόχρηστο

- ΣΕΤ ΚΟΥΠΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Σετ έξι τεμαχίων κούπες πορσελάνης (με χρώμα ή σχέδιο).

- ΣΕΤ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

Σετ έξι τεμαχίων φλιτζάνια ελληνικού καφέ από πορσελάνη (με χρώμα ή σχέδιο).

- ΣΕΤ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων φλιτζάνια τσαγιού πορσελάνης (με χρώμα ή σχέδιο).

- ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων γυάλινα ποτήρια νερού, διάφανα.

- ΣΕΤ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων πιρούνια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΓΛΥΚΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων πιρούνια γλυκού ανοξείδωτα

- ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΓΛΥΚΟΥ

Σετ έξι τεμαχίων κουτάλια γλυκού ανοξείδωτα

Σημείωση για τα α/α (5)-(9): όλα τα σχετικά είδη θα είναι της ίδιας σειράς

- ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ

Πιατοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι, για την γούρνα του νεροχύτη.

- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Βουρτσάκι καθαρισμού τουαλέτας(πιγκάλ) ανοξείδωτο με δοχείο.

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Κάδος απορριμμάτων από γαλβανισμένο χάλυβα, ηλεκτροστατικά βαμμένος και ανθεκτικός στην οξείδωση. Πλαστικός, ανθεκτικός, αφαιρούμενος εσωτερικός κουβάς. Ποδόπληκτρος μηχανισμός. Χωρητικότητας τουλάχιστον 40λίτρων.

- ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ

Κάδος απορριμμάτων από γαλβανισμένο χάλυβα, ηλεκτροστατικά βαμμένος και ανθεκτικός στην οξείδωση. Πλαστικός, ανθεκτικός, αφαιρούμενος εσωτερικός κουβάς. Ποδόπληκτρος μηχανισμός.

- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

- Εξεταστικό κρεβάτι με σταθερά πόδια. Να έχει μηχανισμό ανύψωσης του προσκέφαλου από 180ο (οριζόντια) έως 900 (κάθισμα) και σε δύο ακόμα ενδιάμεσες θέσεις με μηχανισμό σκαλιέρας. Να διαθέτει μηχανισμό χάρτου.

- Το στρώμα της ταπετσαρίας να είναι από δερματίνη που πλένεται εύκολα με τα συνήθη απορρυπαντικά. Να είναι αποσυναρμολογούμενο

- Χρώμα δερματίνης (της επιλογής της Υπηρεσίας από χρωματολόγιο τριών τουλάχιστον αποχρώσεων).

- ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Το κρεβάτι να είναι τροχήλατο, σταθερής κατασκευής και  να έχει δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα τμήματα (κεφαλή – άνω κορμός, κορμός – κάτω άκρα).

- Το στρώμα να είναι επενδυμένο με υψηλής ποιότητας δερματίνη.

- Με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω ποδοδιακόπτη δαπέδου.

- Να έχει ειδικό κεντρικό μηχανισμό ανύψωσης των τεσσάρων τροχών για ασφάλεια.

- Το φάρδος του κρεβατιού να είναι 120cm και το μήκος του 200 cm (±5%).

- Το εμπρόσθιο τμήμα (κεφαλή) να ρυθμίζεται από 0 έως 75 μοίρες με υδροπνευματικό ελατήριο (αμορτισέρ) μέσω ειδικού μοχλού.

- ΣΤΡΩΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 185 x 60 x 1.5 cm

- Να είναι συμπυκνωμένης μοριακής δομής και να μην βουλιάζει

- Να μπορεί να τυλίγεται

- Να είναι αντιολισθητικό

- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (ΔΙΖΥΓΟ)

- Το μήκος δοκού να είναι τουλάχιστον 3m.

- Το ύψος των χειρολαβών να αυξομειώνεται.

- Να διαθέτει κυλιόμενο περιπατητήρα υποστήριξης θώρακος αγκώνων και χειρολαβές.

- Να είναι βαριά μεταλλική κατασκευή μεγάλης σταθερότητας.

- ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ

- Να είναι μεταλλική, χρωμιωμένη.

- Να έχει δεξιά γωνία.

- Να έχει πλατύσκαλο.

- Το ύψος των χειρολαβών να μπορεί να αυξομειωθεί.

- Κάθε πλευρά να έχει τουλάχιστον τρία σκαλοπάτια.

- Να διαθέτει αντιολισθητικό πάτωμα.

- ΣΕΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αποτελείται από:

- Κυκλική σανίδα ισορροπίας διαμέτρου περίπου 50 cm (±20%).

- Τετράγωνη σανίδα ισορροπίας διαστάσεων 50 x 40 cm. (±20%).

- Κυλινδρικό μαξιλάρι ασκήσεων μήκους 100 cm και διαμέτρου 25 cm (±20%).

- Μαξιλάρι σφήνα διαστάσεων 35 x 35 cm, ύψος περίπου 10 cm (±20%).

- Μαξιλάρι κύβος διαστάσεων 40 x 30 x 10 cm. (±20%).

- ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

- Να είναι στατικό.

- Στη βάση του ποδηλάτου μεταξύ σέλλας και τιμονιού να υπάρχει μεγάλο άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση των ασθενών.

- Να αυξομειώνεται το ύψος της σέλλας και του τιμονιού.

- Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό σύστημα αντίστασης χωρίς τριβές και αθόρυβης λειτουργίας.

- Να διαθέτει μέτρηση καρδιακού παλμού.

- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ανάλυσης.

- Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των παραμέτρων όπως: χρόνος, απόσταση, ταχύτητα, ενέργεια, καρδιακός παλμός.

- ΠΟΛΥΖΥΓΟ KAI ΤΡΟΧΑΛΙΑ

- Η τροχαλία να διαθέτει ελατήρια για τροχαλίες άνω και κάτω άκρων ή αντίσταση με βάρη.

- Το πολύζυγο να έχει ειδική σανίδα για κοιλιακές ασκήσεις

- Να έχει ειδικό μαξιλάρι για την στήριξη της σπονδυλικής στήλης από δερματίνη

- Το πολύζυγο είναι εργονομικά σχεδιασμένο υψηλής αντοχής.

- Να είναι ξύλινης κατασκευής από ειδικά διαμορφωμένο ξύλο.

- Να είναι περασμένο με ειδικό αντιδιαβρωτικό αντιολισθηρό υλικό.

- Να έχει διαστάσεις περίπου 90 x 250 cm (±20%).

- ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

- Το τραμπολίνο να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σομιέ για την ταλάντευση των ασκουμένων κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως τους.

- Να έχει διαστάσεις περιμέτρου 120cm. (±20%).

- ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το σετ οργάνων να αποτελείται από τα ακόλουθα

- Δακτυλιέρα

Η συσκευή είναι εργονομικά σχεδιασμένη.

Είναι επιτραπέζιας κατασκευής.

Διαθέτει δύο πλευρές εκπαίδευσης.

- Σετ σπιράλ εκπαίδευσης με βάση.

Σπιράλ σε σχήμα «γ» ή παρόμοιο.

Σπιράλ οριζόντιο  ή παρόμοιο

Σπιράλ κατακόρυφο ή παρόμοιο

Σπιράλ σε σχήμα «ω» ή παρόμοιο

Τα σπιράλ να είναι εργονομικά σχεδιασμένα.

Να είναι επιτραπέζιας κατασκευής.

- Σετ λάστιχα εκπαίδευσης 5,5 μ. ασθενούς με βάση αποθήκευσης

Τα λάστιχα να είναι διαφορετικών αντιστάσεων

Να προσφέρονται σε πέντε διαφορετικούς τύπους αντίστασης.

Να προσφέρεται και βάση για τα λάστιχα.

Να είναι διαφόρων χρωμάτων.

- Σετ πλαστελίνης εκπαίδευσης διαφορετικών αντιστάσεων

Οι πλαστελίνες είναι διαφορετικών αντιστάσεων

Προσφέρονται σε πέντε διαφορετικούς τύπους αντίστασης.

Να είναι διαφόρων χρωμάτων.

- Μαξιλαράκια στρογγυλά σετ

Να είναι εργονομικά σχεδιασμένα.

Να έχουν έξι διαφορετικά μεγέθη:

Να είναι κατασκευασμένα από δερμάτινη επένδυση.

Να διαθέτουν φερμουάρ για τον εύκολο καθαρισμό τους.

- Μαξιλαράκια σφήνας σετ

Να είναι εργονομικά σχεδιασμένα.

Να έχουν έξι διαφορετικά μεγέθη:

Να είναι κατασκευασμένα από δερμάτινη επένδυση.

Να διαθέτουν  φερμουάρ για τον εύκολο καθαρισμό τους.

- Σετ μπάλες

Οι Μπάλες είναι κατασκευασμένες από ειδικό υλικό αντοχής.

Να έχουν έξι διαφορετικά μεγέθη.

- Σετ βαράκια δετά

Τα βαράκια να είναι δετά για την καλύτερη εφαρμογή στα άκρα του ασθενούς.

Το Σετ να αποτελείται από έξι διαφορετικού βάρους βαράκια: 0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg, 2,5kg και 3kg.

- Παιχνίδι επιδεξιότητα με κύβους.

Να αποτελείται από διάφορους σε μέγεθος και χρώμα κύβους.

Να αποτελείται από δεκαπέντε κύβους τουλάχιστον.

- Παιχνίδι επιδεξιότητας για έλεγχο νεύρων.

Να είναι επιτραπέζιο.

Να αποτελείται από τη βάση του και τα διάφορα εξαρτήματα που τοποθετούνται στους ορθοστάτες. (Κύλινδροι, ροδέλες κλπ.)

- Παιχνίδι επιδεξιότητας για ικανότητα.

Να είναι επιτραπέζιο.

Να αποτελείται από μία ξύλινη βάση και κορύνες αλουμινίου.

Η βάση να έχει συγκεκριμένες θέσεις τοποθέτησης των κορυνών.

- Παχνίδι επιδεξιότητας της αφής.

Να είναι επιτραπέζιο.

Να συνοδεύεται από μία ξύλινη βάση και διάφορα εξαρτήματα διαφορετικής αφής που να τοποθετούνται στη βάση.

Να είναι πάνω από δώδεκα διαφορετικά είδη αφής.

Να μπορούν να αλλάζουν θέση μεταξύ τους.

- ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Να είναι τοποθετημένα σε τροχήλατο μεταλλικό καροτσάκι βαμμένο από ηλεκτροστατική λευκή βαφή κατάλληλα εργονομικά σχεδιασμένο με τις απαραίτητες εγκοπές, θήκες, ράφια κλπ που απαιτούνται για να τοποθετούνται με ασφάλεια τα κάτωθι (κατ’ ελάχιστο) εξαρτήματα:

- 16 έγχρωμες κορύνες.

- 16 έγχρωμους σάκους ασκήσεων.

- 16 έγχρωμα σχοινάκια περίπου 2 μέτρα μήκους το καθένα.

- 10 σχοινάκια με χειρολαβές.

- 10 σχοινάκια με αντίβαρο.

- 16 έγχρωμα ξύλινα μπαλάκια.

- 16 έγχρωμα ξύλινα τετράγωνα.

- 16 έγχρωμα στεφάνια ασκήσεων διαμέτρου 60cm.

- 9 δίσκους.

- 5 medicine μπάλες από 1 έως 5 κιλά.

- 16 έγχρωμες ξύλινες ράβδους 90cm.

- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Καθρέπτης με ή χωρίς διαγράμμιση  με τρόλεϊ μεταφοράς

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εργονομίας.

- Να είναι τροχήλατος.

- Να μην διαθέτει διαβαθμίσεις.

- Το πλαίσιο είναι μεταλλικό ηλεκτροστατικής βαφής.

- Να έχει ελάχιστες διαστάσεις 200 cm x 100 cm (±20%).

- Να τηρεί τους όρους ασφαλείας

- ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ

- Ο τροχός να έχει σχήμα πηδαλίου σκάφους. Να στηρίζεται σε κατακόρυφο πλαίσιο το οποίο με την σειρά του να στηρίζεται σε βαριά και στιβαρή μεταλλική βάση. Το όλο σύστημα να είναι μεταλλικής κατασκευής βαμμένο από ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη αντοχή και λόγους υγιεινής. Να είναι εύκολη η πρόσβαση στην μεταλλική βάση από αναπηρικά αμαξίδια.

- Να αυξομειώνεται το ύψος του άξονα περιστροφής του τροχού.

- Στις ακτίνες του τροχού να στηρίζεται χειρολαβή ασθενούς που να δύναται να μετακινείται κατά μήκος της ακτίνας.

- Να μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση περιστροφής

- Ο Τροχός να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας

- ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- Να είναι εργονομικά σχεδιασμένος.

- Να έχει διαστάσεις 80cm διάμετρο 15cm ύψος (±10%).

- Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό PVC και να έχει δερμάτινη επένδυση.

- ΤΡΟΧΟΣ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΠΟΥ

- Η συσκευή κάμψης έκτασης να είναι εργονομικά σχεδιασμένη.

- Να είναι επιτραπέζιας κατασκευής.

- Να εκτελεί την άσκηση της κάμψης – έκτασης του καρπού.

- Να εκτελεί την άσκηση Υπτιασμού - Πρηνισμού του καρπού.

- ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Σύστημα πλήρους ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση και τροχήλατο.

Το σύστημα να αποτελείται απαραίτητα από την παρακάτω σύνθεση:

α) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας

β) Συσκευή αναρρόφησης

γ) Τροχήλατο

α) Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας

- Να είναι επιτραπέζια για νοσοκομειακή χρήση, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη από διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας.

- Να διαθέτει μορφές ηλεκτροθεραπείας:

- Ασύμμετρο διφασικό παλμό (T.E.N.S)

- Συμμετρικό διφασικό παλμό (T.E.N.S)

- Ορθογώνιο παλμό, (T.E.N.S)

- Υψηλής τάσης παλμό (T.E.N.S)

- Εναλλασσόμενο Ορθογώνιο παλμό

- Ορθογώνιο παλμό (Φαραδικό)

- Τριγωνικό παλμό (Φαραδικό)

- Παρεμβαλλόμενα και διασταυρούμενα

- Γαλβανικό ρεύμα που να μπορεί να χορηγηθεί μαζί με τα άλλα κεντρικά ρεύματα.

- Να διαθέτει σύστημα σταθερού Voltage.

- Να διαθέτει δύο κανάλια με δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής δύο διαφορετικών θεραπειών

- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη γραφικών παραστάσεων  υγρού κρυστάλλου για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους τις εκάστοτε θεραπείας και να παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις της καμπύλης των επιλεχθέντων ρευμάτων..

- Να διαθέτει ενιαία πρόσοψη από υλικό που να αντέχει στα καθαρτικά και ελαφρά οξέα για εύκολο καθαρισμό.

- Να έχει επιλογή εμφάνισης στην οθόνη καρτέλας αναφοράς χρήσεως του κάθε ρεύματος  πχ. (Αναλγησίας, Υπεραιμίας, Ηρεμίας, Ενδυνάμωσης, κλπ).

- Να μπορεί να συνδυαστεί με συσκευή αναρρόφησης.

- Να μπορούν όλες οι παράμετροι των ρευμάτων εύκολα να τροποποιηθούν από τον θεραπευτή.

- Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης νέων προγραμμάτων ρεύματος.

- Να καλύπτει τους όρους ασφαλείας

β) Συσκευή αναρρόφησης

## Δυνατότητα 2πολικής και 4πολικής εφαρμογής

- Να συνδέεται με συσκευές ηλεκτροθεραπείας και διασταυρούμενων ρευμάτων

- Να είναι συνεχούς και 2 μορφών παλμικής εκπομπής

- Να μπορεί ο θεραπευτής να λειτουργήσει τη συσκευή παράλληλα με ηλεκτροθεραπεία  για θεραπεία με τις βεντούζες.

- Να διαθέτει ενιαία πρόσοψη από υλικό που να αντέχει στα καθαρτικά και ελαφρά οξέα για εύκολο καθαρισμό.

- Να διαθέτει κομβίο επιλογής των παραμέτρων για ευκολία του χρήστη.

- Να έχει την δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα είδη των ρευμάτων.

Να έχει μέγιστη αναρρόφηση 0,7 bar  (±20%)

- Να έχει την δυνατότητα συνεχούς και παλμικής αναρρόφησης με δυνατότητα ρύθμισης της παλμικής ανά βήματα των 1 sec έως 5 sec. περίπου.

γ) Τροχήλατο

- Το τραπεζάκι να είναι μεταλλικό ή ξύλινο ή συνδυασμός.

- Να διαθέτει τέσσερεις τροχούς να είναι βαρέως τύπου

- Ειδικό χώρο για την αποθήκευση των καλωδίων

- Να διαθέτει δύο ράφια για δύο μηχανήματα

- Στο ένα ράφι του να τοποθετείται το μηχάνημα της ηλεκτροθεραπείας για ασφάλεια κατά την μετακίνησή της μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα που την συνοδεύουν (αναρρόφηση κλπ). Στο δεύτερο ράφι να τοποθετείται το μηχάνημα του υπέρηχου.

- Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δέχεται τα παραπάνω μηχανήματα.

Γενικά

Η ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και Η ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ απαραίτητα να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής για την πλήρη και άριστη ομοιογένεια και συνεργασία μεταξύ τους.

- ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ

- Να είναι ελαφρού τύπου με αποσπώμενα μπράτσα και διαιρούμενα υποπόδια με ιμάντα στήριξης των ποδιών.

- Να διαθέτει φρένο για τον οδηγό με μηχανισμό πίεσης.

- ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

- Το ποδήλατο να είναι εργονομικό τελευταίας τεχνολογίας.

- Να είναι απολύτου ακριβείας ως προς την εφαρμογή της επιβάρυνσης.

- Η επιβάρυνση να εφαρμόζεται:

  - με τη μέθοδο της σταθερής ισχύος σε πάνω από 35 επίπεδα.

  - με την μέθοδο της καρδιακής λειτουργίας

- Να διαθέτει κατά μήκος ρύθμιση του καθίσματος.

- Να διαθέτει ρύθμιση των βραχιόνων κατά μήκος και κατά ύψος γωνία άσκησης.

- Να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του καθίσματος για την χρήση του από άτομο που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο ή όρθια θέση.

- Να διαθέτει έλεγχο εύρους έργου

- Η οθόνη να προσφέρει ενδείξεις της συχνότητας περιστροφής, χρόνου της άσκησης, απόστασης που διανύεται, ισχύος, συνολικού έργου, καρδιακών παλμών και άλλα.

- Να έχει την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων ασκήσεως του ασθενούς.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενα χερούλια συγκρατήσεως του εξεταζομένου.

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ

- Η συσκευή  να είναι εργονομικά σχεδιασμένη.

- Να είναι μεταλλικής κατασκευής.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλάτη.

- Να φέρει δύο βραχίονες με ρυθμιζόμενες γωνίες.

- Να συνοδεύεται από σετ με βάρη.

- Να έχει την δυνατότητα χρήσης και για την εκπαίδευση των ισχιοκνημιαίων.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση δε που ο προσφέρων προμηθεύεται το συνολικό προϊόν από άλλον κατασκευαστή, αυτό θα πρέπει να προκύπτει με σαφή τρόπο από την προσφορά του (να υποβληθεί ξεχωριστός αναλυτικός πίνακας με τα είδη και τον κατασκευαστή τους ανά τεμάχιο με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).

- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/EEC.

- Να κατατεθούν εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών για 10 έτη τουλάχιστον.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι με την τοποθέτηση των συστημάτων θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.

- Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη αλλά τα προμηθεύεται από άλλο φορέα, η υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια, πριν την παραλαβή των ειδών, να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να πιστοποιείται η προέλευσή τους (δελτία αποστολής, συμφωνητικά, πρωτότυπες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο). Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παράσχει τα σχετικά στοιχεία, τα είδη δεν θα παραλαμβάνονται και επιπλέον θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης στο σύνολό της. Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του υπεύθυνή δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για την χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων/εγγυήσεων αν και όταν του ζητηθούν από την υπηρεσία.

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Προσαρτάται σε επίπεδες (πχ. γραφείο) και κυλινδρικές επιφάνειες (πχ. σκελετός αναπηρικών αμαξιδίων). | ΝΑΙ |
| 2 | Δυνατότητα μεταβολής του μήκους του βραχίονα που θα επιτρέπει την τοποθέτηση των εξαρτημάτων που φέρει σε διαφορετικές αποστάσεις από τη βάση στήριξής του (πλήρης σύμπτυξη, πλήρης επέκταση και σε όλες τις ενδιάμεσες). | ΝΑΙ |
| 3 | Ελάχιστο μήκος (πλήρης σύμπτυξη) - Απόσταση από τη βάση στήριξης:<=20 cm. | ΝΑΙ |
| 4 | Μέγιστο μήκος (πλήρης επέκταση) - Απόσταση από τη βάση στήριξης:>=40 cm. | ΝΑΙ |
| 5 | Δυνατότητα ρύθμισης του προσανατολισμού του εξαρτήματος που φέρει στο άκρο του ο βραχίονας (διακόπτης ή άλλη συσκευή). | ΝΑΙ |
| 6 | Δυνατότητα μεταβολής του προσανατολισμού και του μήκους του βραχίονα, με απλό τρόπο και χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων που φέρει στην επιθυμητή θέση με απλό τρόπο. | ΝΑΙ |
| 7 | Να συνοδεύεται από ειδική πολυμορφική βάση για την στήριξη στο άκρο του βραχίονα διακοπτών και άλλων περιφερειακών συσκευών με εύκολο τρόπο. | ΝΑΙ |

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Η επιφάνεια πίεσης των διακοπτών (κυκλική) θα έχει διάμετρο (δεκτή απόκλιση +/- 10% από την προδιαγραφή) 6,5 cm ± 10%. | ΝΑΙ |
| 2 | Η συσκευή θα διαθέτει απτική και ακουστική ανατροφοδότηση ενεργοποίησης – απενεργοποίησης. | ΝΑΙ |
| 3 | Σύνδεση με jack 1/8’’ (3,5mm). | ΝΑΙ |

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Η επιφάνεια πίεσης των διακοπτών (κυκλική) θα έχει διάμετρο (δεκτή απόκλιση +/- 10% από την προδιαγραφή) 13 cm ± 10%. | ΝΑΙ |
| 2 | Η συσκευή θα διαθέτει απτική και ακουστική ανατροφοδότηση ενεργοποίησης – απενεργοποίησης. | ΝΑΙ |
| 3 | Σύνδεση με jack 1/8’’ (3,5mm). | ΝΑΙ |

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ Η\Υ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υποδοχές για 2 εξωτερικούς διακόπτες. | ΝΑΙ |
| 2 | Συμβατότητα με τους διακόπτες με βύσμα jack 1/8’’ (3,5mm). | ΝΑΙ |
| 3 | H συσκευή θα πρέπει να είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ή νεότερη έκδοση | ΝΑΙ |
| 4 | Διεπαφή τύπου USB. | ΝΑΙ |

- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Η επιφάνεια πίεσης κυλινδρική με διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 10% από την προδιαγραφή) 7,5cm x 3,5cm. | ΝΑΙ |
| 2 | Σύνδεση με jack 1/8’’ (3,5mm). | ΝΑΙ |

- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Η επιφάνεια ενεργοποίησης (δεκτή απόκλιση +/- 10% από την προδιαγραφή) 4,5cm2 | ΝΑΙ |
| 2 | Σύνδεση με jack 1/8’’ (3,5mm). | ΝΑΙ |

- ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕ 3 ΠΛΗΚΤΡΑ - 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επιτελεί τη λειτουργία του ποντικιού με τη χρήση μοχλού. | ΝΑΙ |
| 2 | Διαθέτει 3 πλήκτρα ενσωματωμένα στην επιφάνεια της συσκευής για τις λειτουργίες: αριστερό κλικ, δεξί κλικ, σύρσιμο. | NAI |
| 3 | Διαθέτει 2 εισόδους για εξωτερικούς διακόπτες με βύσμα 3,5mm. | NAI |
| 4 | Συνοδεύεται από τρεις λαβές: τυπική λαβή, σφαιρική, τύπου Τ. | NAI |
| 5 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 6 | Θύρα USB. | NAI |

- ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ 3 ΠΛΗΚΤΡΑ - 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επιτελεί τη λειτουργία του ποντικιού με τη χρήση ιχνόσφαιρας. | ΝΑΙ |
| 2 | Διαθέτει 3 πλήκτρα ενσωματωμένα στην επιφάνεια της συσκευή για τις λειτουργίες: αριστερό κλικ, δεξί κλικ, σύρσιμο. | NAI |
| 3 | Διαθέτει 2 εισόδους για εξωτερικούς διακόπτες με βύσμα 3,5mm. | NAI |
| 4 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 5 | Θύρα USB. | ΝΑΙ |

- ΠΟΝΤΙΚΙ ΙΧΝΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ 5+1 ΠΛΗΚΤΡΑ – 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επιτελεί τη λειτουργία του ποντικιού με τη χρήση ιχνόσφαιρας. | ΝΑΙ |
| 2 | Διαθέτει 5+1 πλήκτρα ενσωματωμένα στην επιφάνεια της συσκευής για τις λειτουργίες: αριστερό κλικ, δεξί κλικ, σύρσιμο, διπλό κλικ, κλείδωμα διεύθυνσης κίνησης του δρομέα οριζόντια ή κάθετα και ένα πλήκτρο στην επιφάνεια ή αλλού πάνω στη συσκευή για τη ρύθμιση ταχύτητας του δρομέα. | NAI |
| 3 | Διαθέτει 2 εισόδους για εξωτερικούς διακόπτες με βύσμα 3,5mm. | NAI |
| 4 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 5 | Θύρα USB. | ΝΑΙ |

- ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ – 60 ΠΛΗΚΤΡΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | To πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο αριθμό πλήκτρων από τα συμβατικά πληκτρολόγια, έτσι ώστε οι χρήστες να εστιάζονται μόνο στα πλήκτρα που χρησιμοποιούν: αριθμός πλήκτρων 60. | ΝΑΙ |
| 2 | Τα πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και τα πλήκτρα κατευθύνσεως να έχουν διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 25% από την προδιαγραφή) 2 cm x 2 cm (± 25%). | NAI |
| 3 | Τα γράμματα πάνω στα πλήκτρα να είναι στα Ελληνικά είτε με χρήση αυτοκόλλητων γραμμάτων είτε με εκτύπωση στα πλήκτρα. | ΝΑΙ |
| 4 | Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 5 | Θύρα USB. | ΝΑΙ |

- ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ – 67 ΠΛΗΚΤΡΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tο πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο αριθμό πλήκτρων από τα συμβατικά πληκτρολόγια, έτσι ώστε οι χρήστες να εστιάζονται μόνο στα πλήκτρα που χρησιμοποιούν: αριθμός πλήκτρων 67. | ΝΑΙ |
| 2 | Τα πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και τα πλήκτρα κατευθύνσεως να έχουν διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 25% από την προδιαγραφή) 2 cm x 2 cm (± 25%). | NAI |
| 3 | Τα γράμματα πάνω στα πλήκτρα να είναι στα Ελληνικά είτε με χρήση αυτοκόλλητων γραμμάτων είτε με εκτύπωση στα πλήκτρα. | ΝΑΙ |
| 4 | Συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 5 | Θύρα USB. | ΝΑΙ |

- ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Διαθέτει τουλάχιστον 9 πλήκτρα. | ΝΑΙ |
| 2 | Διαθέτει ενσωματωμένο πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων. | NAI |
| 3 | Διαστάσεις επιφάνειας πλήκτρων 2,5cm x 2,5cm (± 20%). | ΝΑΙ |
| 4 | Διαθέτει τουλάχιστον 5 επίπεδα επιλογών | NAI |
| 5 | Η ηχογράφηση των μηνυμάτων να γίνεται με απλό τρόπο. | NAI |

- PCEYE MINI, ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επιτελεί τη λειτουργία του ποντικιού με ανίχνευση της κίνησης των ματιών. | ΝΑΙ |
| 2 | Συνεργάζεται με οθόνες (16:9): 10’’ έως 19”. | NAI |
| 3 | Στήριξη της συσκευής πάνω σε οθόνες με εύκολο τρόπο. | NAI |
| 4 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 5 | Συνοδεύεται από λογισμικό εξομοίωσης του ποντικιού με χρήση ματιών. | NAI |
| 6 | Θύρα USB. | ΝΑΙ |

- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ταυτόχρονη υποστήριξη σύνθεσης φωνής, απεικόνισης σε οθόνη Braille και μεγέθυνσης των στοιχείων της οθόνης του υπολογιστή. | ΝΑΙ |
| 2 | Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο όσον αφορά τη σύνθεση φωνής όσο και την οδήγηση της οθόνης Braille. | NAI |
| 3 | Αξιοποίηση του υποσυστήματος ήχου του Η/Υ για τη σύνθεση φωνής, έτσι ώστε να μην απαιτείται επιπλέον συσκευή σύνθεσης φωνής για Ελληνικά και Αγγλικά. | ΝΑΙ |
| 4 | Μεγέθυνση των δεδομένων της οθόνης του υπολογιστή από 1,2 έως τουλάχιστον 50 φορές, με υποστήριξη εξομάλυνσης των χαρακτήρων για καλύτερη απεικόνιση σε υψηλούς βαθμούς μεγέθυνσης. | NAI |
| 5 | Υποστήριξη της χρήσης πολλαπλών οθονών και να παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών προβολών μεγέθυνσης για μεγαλύτερη χρηστικότητα και ευελιξία. | NAI |
| 6 | Υποστήριξη λειτουργίας τουλάχιστον σε περιβάλλον Windows 7 ή νεότερη έκδοση | ΝΑΙ |
| 7 | Θα πρέπει να υποστηρίζεται η χρήση του προγράμματος περιήγησης Internet Explorer, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Microsoft Outlook τουλάχιστον). | ΝΑΙ |

- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. | ΝΑΙ |
| 2 | Συνεργασία λογισμικού ανάγνωσης & μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί και υποστήριξη λειτουργίας τουλάχιστον σε περιβάλλον Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 3 | Επαρκές λεξικό με δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων. | ΝΑΙ |
| 4 | Δυνατότητα αναγγελίας από δύο τουλάχιστον φωνές. | NAI |
| 5 | Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου Microsoft Speech API v.5 ή αντίστοιχο | NAI |

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόνομη συσκευή φωτογράφισης σελίδων με φωνητική αναγγελία του κειμένου που αναγνωρίζεται. | ΝΑΙ |
| 2 | Υψηλής ανάλυσης κάμερα, αυτόματης εστίασης. | ΝΑΙ |
| 3 | Γρήγορη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) | ΝΑΙ |
| 4 | Υποστήριξη περισσότερων από 15 γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών και Αγγλικών. | ΝΑΙ |
| 5 | Δυνατότητα αναγγελίας του κειμένου με περισσότερες από 20 φωνές (TTS) συνολικά. | ΝΑΙ |
| 6 | Διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία, διακόπτες ελέγχου της έντασης και της ταχύτητας. | ΝΑΙ |
| 7 | Εύκολο στη χρήση, φωτογραφίζει και ξεκινάει τη διαδικασία αναγνώρισης με το πάτημα ενός πλήκτρου. | ΝΑΙ |
| 8 | Διαθέτει LED φωτισμό για καλύτερη φωτογράφιση της σελίδας. | ΝΑΙ |
| 9 | Είναι φορητό και ελαφρύ. | ΝΑΙ |

- ΟΘΟΝΗ BRAILLE

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων Braille στην συσκευή να είναι τα 40 κελιά (χαρακτήρες). | ΝΑΙ |
| 2 | Συνεργασία με το Λογισμικό Ανάγνωσης & Μεγέθυνσης οθόνης που θα προσφερθεί, καθώς και υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών χαρακτήρων Braille. | ΝΑΙ |
| 3 | Δυνατότητα USB σύνδεσης με τον Η/Υ. | ΝΑΙ |
| 4 | Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα πλήκτρο αφής ειδικών λειτουργιών κάτω ή πάνω από κάθε χαρακτήρα Braille στην συσκευή. | ΝΑΙ |
| 5 | Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εμπρός μέρος της συσκευής (τουλάχιστον 2), καθώς και πλήκτρα λειτουργιών στη οριζόντια επιφάνεια της οθόνης Braille. | ΝΑΙ |
| 6 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 7 | Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη τροφοδοσία ή/και να τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. | ΝΑΙ |

- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης σε χαρτί τύπου Α4, βάρους από 120-180 gsm. | ΝΑΙ |
| 2 | Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας λειτουργιών. | ΝΑΙ |
| 3 | Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής Braille. | ΝΑΙ |
| 4 | Λογισμικό επεξεργασίας κατάλληλο για τον εκτυπωτή κειμένων Braille το οποίο να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας, μορφοποίησης και απ’ ευθείας εκτύπωσης μέσα από περιβάλλον Windows 7 ή νεότερη έκδοση | ΝΑΙ |
| 5 | Να διαθέτει 13 σφυριά εκτύπωσης. | ΝΑΙ |
| 6 | Χαρακτήρες ανά γραμμή: 42. | ΝΑΙ |
| 7 | Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 300 σελ./ώρα. | ΝΑΙ |
| 8 | Υποστηριζόμενο πλάτος χαρτιού: 130-297mm και μήκος 120-590mm. | ΝΑΙ |
| 9 | Δυνατότητα USB και Bluetooth σύνδεσης με τον Η/Υ καθώς και δυνατότητα απευθείας σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο ενσύρματα ή ασύρματα Wi-Fi. | ΝΑΙ |
| 10 | Τροφοδότη χαρτιών 50 σελίδων. | ΝΑΙ |
| 11 | Συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερη έκδοση | NAI |
| 12 | Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης από ασύρματες έξυπνες συσκευές όπως Smartphone, tablet κλπ. | ΝΑΙ |

19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ BRAILLE

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Πλήρης υποστήριξη Ελληνικού Braille με φωνητική αναγγελία του χαρακτήρα που εισάγει ο χρήστης, καθώς και των πλήκτρων ελέγχου στα Ελληνικά. | ΝΑΙ |
| 2 | Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση αρχείων. | ΝΑΙ |
| 3 | Δυνατότητα εκτύπωσης και σε απλή σελίδα Α4. | ΝΑΙ |
| 4 | Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού πληκτρολογίου υπολογιστή και δυνατότητα σύνδεσης με Smartphone για απεικόνιση του κειμένου Braille σε μορφή βλεπόντων. | ΝΑΙ |
| 5 | Δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από/προς τον υπολογιστή. | ΝΑΙ |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO 9001.

- Με την τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών για πέντε (5) έτη τουλάχιστον (κατά την παράδοση).

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ

Καρότσι κήπου.

Με σκάφη χωρητικότητας τουλάχιστον 70 lt. Από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 mm και τροχό τρακτερωτό με τέσσερα λινά και ρουλεμάν.

- ΚΑΣΜΑΣ

Κασμάς βαρέως τύπου

Συνοδευόμενος από ξύλο μήκους τουλάχιστον 90 cm.

- ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

Σκαλιστήρι βαρέως τύπου με μια άκρη τετράγωνη και μία με δύο δόντια συνοδευόμενο από ξύλο μήκους τουλάχιστον 110 cm.

- ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ

Τσουγκράνα βαρέως τύπου με δεκατέσσερα δόντια τουλάχιστον, συνοδευόμενη από ξύλο μήκους τουλάχιστον 130 cm..

- ΣΚΟΥΠΑ ΦΥΛΛΩΝ

Σκούπα φύλλων μεταλλική με τουλάχιστον εικοσιένα δόντια ρυθμιζόμενου πλάτους συνοδευόμενη από ξύλο μήκους τουλάχιστον 1,30 m.

- ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Ψαλίδι κλαδέματος αλουμινίου με επενδεδυμένη λαβή με δυνατότητα κοπής διαμέτρου τουλάχιστον 20mm και βάρος έως 300gr.

- ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Ψαλίδι μπορντούρας χειροκίνητο με ξύλινες λαβές και ίσια λεπίδα μήκους τουλάχιστον 23 cm.

- ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ

Πριόνι χειρός με λάμα κυρτή μήκους τουλάχιστον 33 cm.

- ΠΡΙΟΝΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Πριόνι μήκους τουλάχιστον 33 cm με κυρτή λάμα για το ξεκλάδισμα ψηλών δέντρων συνοδευόμενο από ελαφριού βάρους τηλεσκοπικό σωλήνα αλουμινίου με δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 3 μέτρα.

- ΤΣΕΚΟΥΡΙ

Τσεκούρι κατάλληλο για εργασίες ξεκλαδίσματος με λαβή από ξύλο μέγιστου βάρους 600 gr.

- ΦΤΥΑΡΙ

Φτυάρι κήπου κλασικό (με μύτη) συνοδευόμενο από ξύλο μήκους τουλάχιστον 130 cm.

- ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

Πατόφτυαρο (μπέλι) μυτερό για εργασίες φυτέματος συνοδευόμενο από ξύλο μήκους τουλάχιστον 140 cm.

- ΠΙΡΟΥΝΑ

Πιρούνα κήπου (πατητή) με τέσσερα μυτερά δόντια βαρέως τύπου με ενσωματωμένο στειλιάρι με λαβή τύπου Τ.

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Λάστιχο ποτίσματος σε κουλούρες των πενήντα (50) μέτρων διατομής ½΄΄ με πίεση συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 12 bar και βάρους ανά μέτρο τουλάχιστον 180 gr.

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

Νεφελοψεκαστήρας πλάτης (επινώτιος)

Κινητήρας: βενζινοκίνητος κυβισμού τουλάχιστον 63 cm3. Με ισχύ τουλάχιστον 2,9 KW.

Μέγιστη παροχή αέρα τουλάχιστον 1300 m3/h.

Οριζόντια εμβέλεια δέσμης υγρού (ψεκασμού) τουλάχιστον 14,5 μέτρα.

- ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΗΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ KOMBI, ME ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πολυμηχάνημα κήπου (σπαστό με προσαρμοζόμενα εργαλεία).

Συνοδευόμενο από χορτοκοπτικό – ψαλίδι μπορντούρας-αλυσοπρίονο.

α) Κινητήριος μονάδα: βενζινοκίνητος με ισχύ τουλάχιστον 1,2 HP βάρος το πολύ 4,5 kg χωρίς εξαρτήματα και καύσιμα – λιπαντικά.

Λοιπά τεχνικά: με σύστημα εύκολης εκκίνησης και με αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.

β) Εξάρτημα χορτοκοπτικού επί κονταριού προσαρμοζόμενο στην κινητήρια μονάδα με κεφαλή κοπής μεσινέζας και δίσκο κοπής χόρτων  (μεταλλικό).

γ) Εξάρτημα ψαλιδιού μπορντούρας επί κονταριού (προσαρμοζόμενο στην κινητήρια μονάδα)με ρυθμιζόμενη τη γωνία κοπής τουλάχιστον 1150. Με μέγιστο βάρος 2,4 kg. Με μήκος κοπής τουλάχιστον 50cm.

δ) Εξάρτημα αλυσοπρίονου επί κονταριού προσαρμοζόμενου στην κινητήριο μονάδα με συνολικό μήκος τουλάχιστον 150cm.

- ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Σκαπτικό μηχάνημα (μοτοτσάπα)

Κινητήρας: βενζινοκίνητος με καθαρή ισχύ τουλάχιστον 5,5 HP με φίλτρο αέρος – λαδιού.

Μετάδοση: μετάδοση κίνησης με γρανάζια εμβαπτιζόμενα σε λάδι (χωρίς ύπαρξη ιμάντα).

Κιβώτιο ταχυτήτων: με τρεις ταχύτητες εμπρός και μία ταχύτητα όπισθεν με γρανάζια εμβαπτιζόμενα σε λάδι.

Πλάτος εργασίας: τουλάχιστον 95 cm

Απαραίτητοι πρόσθετοι τροχοί μεταφοράς (να συνοδεύουν το σκαπτικό μηχάνημα).

- ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Χλοοκοπτικό μηχάνημα (μηχανή κοπής γκαζόν)

Κινητήρας: βενζινοκίνητος με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2,3 KW

Πλάτος κοπής: Τουλάχιστον 48 cm

Ύψος κοπής: μεταβαλλόμενο σε διάφορες θέσεις με μέγιστη ρύθμιση τουλάχιστον 85mm.

Τροχοί: να εδράζονται σε διπλά ρουλεμάν ανά τροχό

Χορτοσυλλέκτης: κατασκευή απαραίτητα από σκληρό υλικό ή συνδυασμό σκληρού υλικού (πλαστικού) στο επάνω μέρος με ύφασμα περιμετρικά

Χωρητικότητας τουλάχιστον 70 lt.

Κίνηση: απαραίτητα αυτοκινούμενο με τουλάχιστον μία ταχύτητα (όχι ωθούμενο)

Εξοπλισμός: να υπάρχει εργοστασιακή πρόβλεψη – δυνατότητα λειτουργίας αλέσματος του κομμένου χόρτου με τον κατάλληλο εξοπλισμό (οποίος θα συμπεριλαμβάνεται μαζί με το μηχάνημα)

- ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Χορτοκοπτικό μηχάνημα για ελεύθερη βλάστηση (κοπή ψηλών χόρτων – καταστροφέας)

Κινητήρας: βενζινοκίνητος με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2,7 ΚW.

Πλαίσιο: ανθεκτικό για εργασία σε ζώνες άγριας βλάστησης με αρθρώσεις για ρύθμιση του ύψους κοπής σε τέσσερα τουλάχιστον διαφορετικά επίπεδα.

Μαχαίρι κοπής με ενίσχυση στα χτυπήματα και με πλάτος κοπής; τουλάχιστον 53 cm.

Ύψος κοπής: μεταβαλλόμενο σε διάφορες θέσεις από έναν μοχλό (λαβή) με μέγιστη ρύθμιση τουλάχιστον 100 mm.

Κίνηση: απαραίτητα αυτοκινούμενο με τουλάχιστον μία ταχύτητα (όχι ωθούμενο).

- ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Κινητήρας: βενζινοκίνητος

Κατηγορία μηχανήματος: επαγγελματικό κλαδευτικό με μία λαβή στο επάνω μέρος του αλυσοπρίονου για τον χειρισμό με το ένα χέρι.

Κυβισμός: τουλάχιστον 23 cm3

Ισχύς: τουλάχιστον 1 KW

Βάρος: το πολύ έως 2,6 kg (χωρίς λάμα, αλυσίδα, καύσιμα και λιπαντικά)

Μήκος λάμας κοπής: τουλάχιστον 25 cm

- ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πλυστικό μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας κρύου νερού.

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 150 bar.

Κινητήρας: ηλεκτροκινητήρας 230 V (μονοφασικός)

Ισχύς κινητήρα: τουλάχιστον 3 KW

Στροφές κινητήρα/αντλίας: το πολύ 1450 rpm

Αντλία: 3 εμβόλων με κεραμική επικάλυψη

Παροχή νερού: τουλάχιστον 620 lt/h

Σωλήνας υψηλής πίεσης τουλάχιστον 15 μέτρα μήκος με ατσάλινη ενίσχυση, τυλιγμένος σε ενσωματωμένη ανέμη στο πλυστικό μηχάνημα.

Βάρος μηχανήματος: το πολύ 42 kg.

Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ

- ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες υλικό, με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Χωρητικότητα τουλάχιστον 400 lt.

Κατασκευή: να διαθέτει πόρτα (θυρίδα) εξόδου του λιπάσματος καθώς και σπαστό (διαιρούμενο) καπάκι.

- ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ

Σετ τραπεζιού με δύο παγκάκια κήπου, εξωτερικού χώρου, από:

Παγκάκι: βαρέως τύπου με κάθισμα και πλάτη από ξύλο πλάτους τουλάχιστον 1,15 m (2θέσιο). Με διακοσμητικά χερούλια στις δύο άκρες από μαντέμι. Τα χερούλια συνεχίζουν στο έδαφος ως βάση του επίπλου κατάλληλα διαμορφωμένη για να βιδωθεί στο έδαφος..Το κάθισμα και η πλάτη υποχρεωτικά από εμποτισμένη ξυλεία για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Τραπέζι: βαρέως τύπου με μήκος τουλάχιστον 1,15 m με επιφάνεια τραπεζιού από υλικό (ξύλο ή ξύλο συνθετικό ή werzalit) ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (βροχή-ακτινόβολία UV κλπ)

Η βάση του τραπεζιού από μαντέμι βαρέως τύπου βάρους τουλάχιστον 20 kg.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από εμπορικά/τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του προμηθευτή. Ειδικά για τα είδη της κατηγορίας Β (μηχανικός εξοπλισμός) θα προκύπτει με σαφή τρόπο τόσο η μάρκα (κατασκευαστής) όσο και το συγκεκριμένο μοντέλο του προς προμήθεια μηχανήματος.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Για τα είδη της κατηγορίας Β (μηχανικός εξοπλισμός), η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO 9001.

- Για τα είδη της κατηγορίας Β (μηχανικός εξοπλισμός) να υποβληθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου εισαγωγέα/αντιπροσώπου ότι το κάθε προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούριο (συνεχίζεται να κατασκευάζεται την ημερομηνία της βεβαίωσης), καθώς και για την επάρκεια ανταλλακτικών για την επόμενη δεκαετία.

- Για όλα τα είδη της κατηγορίας Β (μηχανικός εξοπλισμός) ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία τους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή τους.

- Για όλα τα είδη της κατηγορίας Β (μηχανικός εξοπλισμός) ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι θα φέρουν απαραίτητα πιστοποίηση CE MARK.